|  |
| --- |
| **KATRA PRODUKTU****PASY UNIERUCHAMIAJĄCE DLA PACJENTÓW** |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PAREMATRY OFEROWANE** |
| 1. 1
 | Pasy wykonane z bardzo mocnej tkaniny (100% poliestru) odpornej na wszelkiego rodzaju uszkodzenia w tym przecieranie oraz strzępienie. | TAK |  |
| 1. 2
 | Pasy nadają się do czyszczenia chemicznego oraz prania w temperaturze 90 stopni C. | TAK |  |
| 1. 3
 | Pasy są kompletne o odpowiedniej długości umożliwiającej ich montaż do ramy łóżka szpitalnego. | TAK |  |
| 1. 4
 | Oczka regulacyjne pasów zabezpieczone przed korozją. | TAK |  |
| 1. 5
 | Pasy posiadają komplety zamków zapinanych za pomocą magnetycznych zapięć – otwierane na klucz magnetyczny. | TAK |  |
| 1. 6
 | Rozmiar pasów dla **nadgarstka**  - M i L. Podać w centymetrach | TAK |  |
| 1. 7
 | Rozmiar pasów **nogi w kostce** – M i L. Podać w centymetrach | TAK |  |
| 1. 8
 | Rozmiar pasów dla **klatki piersiowej** L i XL. Podać w centymetrach. | TAK |  |
| 1. 9
 | Gwarancja minimum 24 miesiące.  | TAK |  |
| 1. 10
 | Oferowany termin dostawy produktów od daty złożenia zamówienia.  | X |  |

 …………………………………

 Podpis oferenta