|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KATRA PRODUKTU**  **PASY UNIERUCHAMIAJĄCE DLA PACJENTÓW** | | | |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PAREMATRY OFEROWANE** |
| 1. 1 | Pasy wykonane z bardzo mocnej tkaniny (100% poliestru) odpornej na wszelkiego rodzaju uszkodzenia w tym przecieranie oraz strzępienie. | TAK |  |
| 1. 2 | Pasy nadają się do czyszczenia chemicznego oraz prania w temperaturze 90 stopni C. | TAK |  |
| 1. 3 | Pasy są kompletne o odpowiedniej długości umożliwiającej ich montaż do ramy łóżka szpitalnego. | TAK |  |
| 1. 4 | Oczka regulacyjne pasów zabezpieczone przed korozją. | TAK |  |
| 1. 5 | Pasy posiadają komplety zamków zapinanych za pomocą magnetycznych zapięć – otwierane na klucz magnetyczny. | TAK |  |
| 1. 6 | Rozmiar pasów dla **nadgarstka**  - M i L. Podać w centymetrach | TAK |  |
| 1. 7 | Rozmiar pasów **nogi w kostce** – M i L. Podać w centymetrach | TAK |  |
| 1. 8 | Rozmiar pasów dla **klatki piersiowej** L i XL. Podać w centymetrach. | TAK |  |
| 1. 9 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |
| 1. 10 | Oferowany termin dostawy produktów od daty złożenia zamówienia. | X |  |

…………………………………

Podpis oferenta