|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KATRA PRODUKTU**  **PODUSZKA „WĄŻ” DO BOCZNEGO POZYCJONOWANIA PACJENTA** | | | | |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PAREMATRY OFEROWANE** | |
| 1. 1 | Produkt jako jednolita całość zabezpiecza całe ciało pacjenta w pozycji na boku z dodatkowym zabezpieczeniem głowy, tułowia, miednicy, kolan, stóp. Możliwości zastosowania poduszki po stronie brzusznej i po stronie grzbietowej. | TAK | |  |
| 1. 2 | Produkt łatwo dostosowuje się do budowy ciała pacjenta oraz zapewnia zachowanie uzyskanej pozycji przez dłuższy czas | TAK | |  |
| 1. 3 | Produkt wykonany z włókna syntetycznego odpornego na rozciąganie i kurczenie wypełniony mikrogranulkami. Zachowuje objętość, gwarantując uczucie miękkości i komfortu z możliwością przesunięcia wypełnienia wewnątrz pozycjonera. | TAK | |  |
| 1. 4 | Pokrowiec poduszki wykonany z materiału elastycznego, nieprzemakalnego i oddychający o właściwościach antybakteryjnych antygrzybiczych, antypoślizgowy wyposażony w zamek błyskawiczny. Możliwość prania w temperaturze do 95 st. C i dezynfekcji. | TAK | |  |
| 1. 5 | Wymiar poduszki 180 cm x 55 cm (+/- 2 cm) | TAK | |  |
| 1. 6 | Produkt niepalny. Dołączyć atest. | TAK | |  |
| 1. 7 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK | |  |
| 1. 8 | Oferowany termin dostawy produktów od daty złożenia zamówienia. | X | |  |

…………………………………

Podpis Oferenta