|  |
| --- |
| **KARTA PRODUKTU** **Dostawa woreczków do transportu materiału biologicznego przy wykorzystaniu systemu poczty pneumatycznej firmy Sumetzberger** |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Woreczki jednorazowe wykonane z materiału HDPE wysokiej gęstości o grubości folii 30 µ (+/-5 µ), zamykana wodoszczelna przestrzeń o klasie ADR P650/IATA650 o mocnych bocznych zgrzewach, oddzielna kieszeń na dokumenty typu „kangur” na przedniej części worka. Łatwe zamykanie i otwieranie worka przez rozerwanie bez użycia nożyczek.  | TAK |  |
|  |  Wymiary wewnętrzne worka minimalna szerokość 150mm (max. 180 mm) x minimalna wysokość 250mm (max. 280 mm),  | TAK |  |
|  | Na przedniej stronie woreczka wymagane oznakowanie BIHAZARD.  | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi worka i opisy na workach w języku polskim. | TAK |  |
|  | Oferowane woreczki w transporcie poczty pneumatycznej winny spełniać wymagania UN3373 oraz europejskie i międzynarodowe standardy dla transportu substancji skażonych. | TAK |  |
|  | Worki winny być dostosowane do pojemników 160/6” i samowyładowczych APA 160 używanych przez Zamawiającego w systemie poczty pneumatycznej firmy Sumetzberger. | TAK |  |
|  | Worki winne posiadać kody kreskowe z unikalnym numerem dla każdego worka | TAK |  |
|  | Worki winne posiadać dodatkowe miejsce na notatki na zewnętrznej stronie worka. | TAK |  |

 …………………………………………………………...

 */Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta/*