|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KARTA PRODUKTU**  **2 szt wózków funkcyjnych anestezjologicznych z wyposażeniem.** | | | |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Korpus wózka (szafki) o szerokości 600 mm i wysokości roboczej 1010 mm. | TAK |  |
|  | 4 podwójne, łożyskowane kółka o śr. 125 mm w tym 2 koła z hamulcem oraz 1 z blokadą kierunkową. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 10 szuflad - 1szt: 2 szuflady płytkie, wys. 43 mm (+/- 10 mm), 8 szuflad średnich, wys. 70 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| Wózek wyposażony w 9 szuflad - 1szt: 1 szuflada płytka, wys. 70 mm (+/- 10 mm), 8 szuflad średnich, wys. 70 mm.(+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Szuflady z systemem automatycznego domykania oraz zabezpieczeniem absorbującym przy zamykaniu i transporcie | TAK |  |
|  | Nadstawka blatu 645x605x100mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
|  | Reling do mocowania akcesoriów, część do wykorzystania 460mm (+/- 10 mm), max obciążenie do 20 kg. | TAK |  |
|  | Uchwyt mocujący na akcesoria. | TAK |  |
|  | Obręcz ze stali nierdzewnej na pojemniki na zużyty sprzęt o poj. 1l do 1,5l - 1 szt dla każdego wózka | TAK |  |
|  | Pojemnik ze stali nierdzewnej na rękawiczki o wymiarze 260x400x93 mm (+/- 10 mm) z 2 uchwytami zaciskowymi o wymiarze 260x400x93 mm (+/- 10 mm) - 1 szt dla każdego wózka | TAK |  |
|  | Organizery do szuflad:  - 504x481x44 mm (+/-5mm), 6 przegródkowy – 1szt  - 504x481x44 mm (+/-5mm), 14 przegródkowy -1szt  - 504x481x70 mm (+/-5mm), 6 przegródkowy -1szt | TAK |  |
|  | Pojemnik na śmieci 420 × 175 × 410 mm (+/-10mm) o pojemności 18 litrów, z 2 plastikowymi zaciskami szynowymi. Możliwość otworzenia pokrywy pojemnika kolanem. Szerokość do wykorzystania: 420 mm – 1szt dla każdego wózka | TAK |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |

…………………………………………………………...

*/Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta/*