## plik
Znak: EZ/769-770/410-405/23/ (127595)
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | j.m | Ilość | Cena netto | VAT | kwota VAT | Cena brutto | Wartość netto | wartość VAT | Wartość brutto
1 | CEWNIK DUFOUR, silikonowy, trójdrożny z balonem/ 30-80ml/ CH 20-24* sterylny, pojedynczo pakowany |  |  | 33141200-2 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik jednoświatłowy pępowinowy 4F, 5 cm, 8 cm, 13 cm. Długość do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia |  |  | 33141200-2 | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik pediatryczny dwuświatłowy 6,5 F - 75 mm, 100 mm, 125 mm. Długość do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. |  |  | 33141200-2 | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pediatryczny 2-światłowy cewnik dializacyjny do terapii ciągłej nerkozastępczej z oznaczeniem linii dlaszej i bliższej rozmiar 6,5 fr, 8 fr, długość 100mm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. |  |  | 33141200-2 | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik 2 – światłowy dializacyjny do terapii ciągłej nerkozastępczej z oznaczeniem linii dalszej i bliższej rozmiar 11,5 fr - 13,5 cm ; 13,5 fr. 15 cm. Zamawiający dopuszcza również cewniki o długościach 150, 200, 250 cm. Długość do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. |  |  | 33141200-2 | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik 2 światłowy do terapii nerkozastępczej pediatryczny i dla dorosłych 11,5 Fr x 15 cm |  |  | 33141200-2 | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cewnik 2 światłowy do terapii nerkozastępczej pediatryczny i dla dorosłych 13,5 Fr x 15 cm |  |  | 33141200-2 | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik moczowodowy - końcówka Nelaton 3-8F. Sterylny, pakowany pojedynczo |  |  | 33141200-2 | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cewnik Thorax CH20-32*/min 50cm. Cewnik Thorax wykonany z PCV medycznej jakości o optymalnie dobrej twardości i grubości z linią widoczną w RTG, z perforowanym odcinkiem i zakończenie lejkowatym, sterylny, pakowany pojedynczo |  |  | 33141200-2 | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cewnik Tiemann Nr 08-26*/min.40cm. Cewnik Tiemanna wykonany z PCV medycznego o zamkniętym atraumatycznym zakrzywionym końcu, z dwoma otworami bocznymi, kod barwny oznaczający rozmiar, sterylny, pakowany pojedynczo |  |  | 33141200-2 | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Dren brzuszny 20-32F*/30-40cm. Dren brzuszny, silikonowany, jeden koniec lejkowaty, przezroczysty, otwarta końcówka z 6 bocznymi otworami, sterylny, pakowany pojedynczo |  |  | 33141640-8 | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Dren kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, oznaczeniem głębokości, widoczny w RTG rozm. Ch 8,10;12;14;16;18. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. |  |  | 33141640-8 | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dren Kehra CH 8-24*. Dreny do drenażu dróg żółciowych, wykonane z latexu, o długości min 30cm,pakowane pojedynczo, sterylny, |  |  | 33141640-8 | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, długość ramienia 36 cm, średnica 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatyczne modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych i generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka kompatybilna z posiadanym urządzeniem J&J GEN11 Ethicon. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 33169000-2 |  | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthys'a. W skład zestawu wchodzi: cienkościenna kaniula punkcyjna, cewnik kontrastujący w RTG, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikem, worek 2,0l, strzykawka 60ml, kranik trójdrożny, sterylny, pakowany pojedynczo |  |  | 33141620-2 | szt | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | System dostępu doszpikowego dla dorosłych i dla dzieci. Aparat automatyczny do uzyskania stałego dostępu doszpikowego u dorosłych, odpowiedni do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych, leków, preparatów krwiopochodnych i krwi, Jednorazowe, pakowane sterylnie, pakowane pojedynczo , składające się z: pistoletu z trokarem, igły (14-15G), zatrzask/stabilizator igły, igła z końcówką nadającą sie do podłączenia do strzykawki lub przyrządu do infuzji – (dopuszczalny łącznik) |  |  | 33141320-9 | kpl. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Czujnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej – wkłucie dotętnicze 5F, 20 cm |  |  | 33100000-1 | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 33123210-3 | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii Pico: zawierający cewnik tętniczy udowy - 5 F x 20 cm z prowadnicą z nitinolu oraz zestaw monitorujący z dwoma przetwornikami i obudową czujnika temperatury. Kompatybilny z monitorem Mindray |  |  | 33123210-3 | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zestaw z cewnikiem jednoświatłowym 18G x 20cm do żyły, wprowadzany metodą Seldingera z możliwościa kontroli położenia cewnika w EKG. Skład zestawu: Prowadnica druciana z końcówką J, Rozszerzacz, Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym, z systemem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 33141620-2 | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zestaw z cewnikiem jednoświatłowym 22G x 10cm do żyły stosowany w pediatrii, wprowadzany metodą Seldingera. Skład zestawu: Igła Seldingera 21 Ga/3,81cm, Prowadnica prosta 0,53mm/35cm, Rozszerzacz, Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 33141620-2 | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zgłębnik gastrostomijny G-Tube, Wykonany z przezroczystego silikon, z umieszczoną na zgłębniku podziałką centymetrową. Pytka silikonowa-mocująca kierująca położenie zgłębnika pod kątem 90 stopni. Zawiera: portem do żywienia typu ENFit, port do napełniania balonu, zacisk do regulacji przeplywu, wewnetrzny balon mocujący, znacznik przy wejściu balonu widoczny w RTG, silikonową zewnętrzną płytkę mocująca, CH20. |  |  | 33141620-2 | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej małe i duże. Zgłębnik zbudowany jest z rurki o przekroju owalnym, skośnie ściętej na jednym końcu, na zewnątrz której jest zainstalowany uciskowy pęcherz lateksowy, zabezpieczona jest w tasiemkę służącą do umocowania.Zgłębnik do tamponowania krwotoków z jamy nosa. AL. 90 mm, AP. 90 mm. CL. 80 mm. CP. 80 mm. * Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 33141641-5 | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Zgłębnik Flokar (gastrostomijny) wszczepiany metodą operacyjną w rozmiarach Ch 10, 12, 14, 16, 18, 20. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. |  |  | 33141620-2 | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Jednorazowa sterylna osłona/folia kompatybilna z mikroskopem operacyjnym Mitaka model MM90. Pakowana pojedynczo. |  |  | 33184000-3 | szt. | 83 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*-do wyboru przez Zamawiającego