|  |
| --- |
| **KATRA PRODUKTU** ***Pakiet 1 - Pojemniki na materiał do badań histopatologicznych***  |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PAREMATRY OFEROWANE** |
|  | Pojemniki transportowe do przechowywania pozostałości pooperacyjnych. Niesterylne posiadające nakrętkę i wewnętrzny korek lub wciskane wieczko zabezpieczające przed wyciekiem. Pojemniki winny być szczelne, wykonane z materiałów wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne, nieprzemakalne i odporne na przekłucia bądź nacięcia oraz na działanie wilgoci.**Zakręcane z korkiem wewnętrznym.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Pojemność pojemnika 15 ml** |
| 2. | **Pojemność pojemnika 30 ml** |
| 3. | **Pojemność pojemnika 70 ml** |
| 4. | **Pojemność pojemnika 120 ml** |
| 5. | **Pojemność pojemnika 250 ml** |
| 6. | **Pojemność pojemnika 500 ml** |
| 7. | **Pojemność pojemnika 1000 ml** |
| 8. | **Pojemność pojemnika 2000 ml** |

 | TAK |  |
|  | Pojemniki transportowe do przechowywania pozostałości pooperacyjnych. Niesterylne posiadające nakrętkę i wewnętrzny korek lub wciskane wieczko zabezpieczające przed wyciekiem. Pojemniki winny być szczelne, wykonane z materiałów wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne, nieprzemakalne i odporne na przekłucia bądź nacięcia oraz na działanie wilgoci.**Wciskane wieczko.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Pojemność pojemnika 2300 ml** |
| 2. | **Pojemność pojemnika 3000 ml** |
| 3. | **Pojemność pojemnika 5000 ml** |

 | TAK |  |

…………………………………

 Podpis oferenta

|  |
| --- |
| **KATRA PRODUKTU*****Pakiet 2 - Pojemniki na odpady medyczne*** |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PAREMATRY OFEROWANE** |
| 1. | Pojemniki na odpady medyczne, wykonane z tworzywa sztucznego dającego się zutylizować przez spalanie bez wydzielania substancji szkodliwych - w kolorze czerwonym. Pojemniki winny być wykonane z materiałów wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne, nieprzemakalne i odporne na przekłucia bądź nacięcia oraz na działanie wilgoci, posiadać otwór wrzutowy, umożliwiający bezpieczne, bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki. Pojemniki muszą posiadać wymagane przepisami prawa etykiety ostrzegawczo-informacyjne z polem do opisu zgodnie z wymogami PZH oraz zatrzaskowe hermetyczne zamknięcie, które nie wymaga kontaktu z jego zawartością i po napełnieniu zapewnia trwałe szczelne zamknięcie.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Pojemność pojemnika 1 litr.** |
| 2. | **Pojemność pojemnika 2 litry.** |
| 3. | **Pojemność pojemnika 3,5 litra.** |
| 4. | **Pojemność pojemnika 5 litrów** |
| 5. | **Pojemność pojemnika 10 litrów.** |

 | TAK |  |

…………………………………

 Podpis oferenta