KARTA OCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wentylator podłogowy typu wiatrak

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Wymagany | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wentylator z funkcją oscylacji i regulacji kata nachylenia. | Tak |  |
| 2. | Moc co najmniej 45 W – zasilanie sieciowe 230V 50 Hz Podać moc oferowanego wentylatora. | Tak |  |
| 3. | Regulacja prędkości nawiewu o min. 3 poziomach prędkości. | Tak |  |
| 4. | Maksymalna wysokość 130 cm (+/-10 cm), | Tak |  |
| 5. | Podstawa stabilna z możliwością regulacji rury teleskopowej. Podać szerokość podstawy. | Tak |  |
| 6. | Średnica łopatek 45 cm (+/- 5 cm) z kratkowaną osłoną minimum 3 łopatki. | Tak |  |
| 7. | Automatyczna rotacja w poziomie pod katem 90° z opcja wyłączenia. | Tak |  |
| 8. | Głośność pracy do 65 dB. | Tak |  |
| 9. | Ochrona przed przegrzaniem. | Tak |  |
| 10. | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
| 11. | Produkt oznakowany znakiem CE jako wyrób spełniający wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. | Tak |  |
| 12. | Oferowany termin dostawy produktów od daty złożenia zamówienia. | x |  |