……………………dnia ……………………

FORMULARZ OFERTY DOSTAWCY

Dane Dostawcy:

Nazwa: .................................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

Numer telefonu Wykonawcy :………………………………....................................................

Adres poczty elektronicznej: ………………………………….................................................

Numer NIP .................................................Numer REGON ...............................................

Bank i numer konta .............................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : ..............................................................

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę dwóch aparatów do krioterapii szczegółowo opisano w tabeli poniżej na rzecz Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu składam/y następującą ofertę cenową:

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | cena j. netto | VAT % | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do krioterapii miejscowej. Czynnik chłodniczy ciekły azot, pojemność zbiornika 30-35l.Regulacja intensywności nadmuchu; płynna lub min.5stopni regulacji. Panel sterujący z wyświetlaczem LED. Wskażnik ilości ciekłego azotu w zbiorniku. Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu. Zasilanie sieciowe 230V 50Hz oraz moc max. 700W. Masa aparatu ze zbiornikiem max.60kg, a wymiary obudowy max. 60x60x120cm. Czas niezbędny do osiągnięcia pełnej mocy chłodniczej max. 30sek. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem termicznym. | szt.2 |  |  |  |  |  |

Słownie złotych…………………………………………………………

Oświadczam, że:

1)   wyrażam zgodę na płatność za fakturę w terminie 45 dni,

2)   zamówienie realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy dostawy,

3) akceptuję projekty umowy opisanej w punkcie 3 stanowiących integralną część Zaproszenia do składania ofert i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia ww. umowy we  wskazanym przez Zamawiającego terminie,

4)   uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Oświadczam, że wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 z póz. zmianami /.

Załącznikami do niniejszej oferty jest -  Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej lub KRS.

……………………………………………….                                     
                                                                                                                                                                          (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)