……………………dnia ……………………

FORMULARZ OFERTY DOSTAWCY

Dane Dostawcy:

Nazwa: .................................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

Numer telefonu Wykonawcy :………………………………....................................................

Adres poczty elektronicznej: ………………………………….................................................

Numer NIP .................................................Numer REGON ...............................................

Bank i numer konta .............................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : ..............................................................

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę aparatów EKG szczegółowo opisanego w tabeli poniżej na rzecz Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu składam/y następującą ofertę cenową:

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | cena j. netto | VAT % | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG 12-kanałowe EKG do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń z kolorowym ekranem dotykowym Ekran dotykowy min. 5" Klawiatura alfanumeryczna, funkcyjna i przyciski na ekranie dotykowym Kontrola kontaktu każdej elektrody Szerokość papieru: 112mm Rodzaj papieru: rolka Rodzaj papieru: termiczny Czułość: 2.5, 5, 10, 20mm/mV Prędkość wydruku: 5, 10, 25, 50mm/s Filtr zakłóceń sieciowych: 50-60Hz Filtr zakłóceń mięśniowych: min 25, 35Hz Filtr izolinii Filtry automatyczne: autoadaptacyjne Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 6, 12 Min. 100 badań w pamięci aparatu (10 sek.) Tryb ręczny lub automatyczny Długi zapis EKG do wykrywania arytmii- do 10 min. Detekcja kardiostymulatorów Wbudowany akumulator Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe Bezpośrednie połącznie z drukarką zewnętrzną - przez port USB, niezależnie od komputera PC Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu Możliwość wykonywania kopii badania z pamięci aparatu Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta Pełna analiza i interpretacja słowna Instrukcja obsługi Możliwość przeprowadzenia badania tylko z elektrod kończynowych Wyposażenie: papier po 2 rolki do każdego aparatu, niezbędne okablowanie i wyposażenie do funkcjonowania aparatu: kabel pacjenta, kabel sieciowy, zestaw elektrod | szt.5 |  |  |  |  |  |

Słownie złotych…………………………………………………………

Oświadczam, że:

1)   wyrażam zgodę na płatność za fakturę w terminie 45 dni,

2)   zamówienie realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy dostawy,

3) akceptuję projekty umowy opisanej w punkcie 3 stanowiących integralną część Zaproszenia do składania ofert i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia ww. umowy we  wskazanym przez Zamawiającego terminie,

4)   uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Oświadczam, że wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 z póz. zmianami /.

Załącznikami do niniejszej oferty jest -  Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej lub KRS.

……………………………………………….                                     
                                                                                                                                                                          (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)