## Formularz cenowy
| FORMULARZ CENOWY |  |  | WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII
L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent (UWAGI) | Ilości do depozytu | Str. oferty z opisem katalogowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
- | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - | -
Zadanie 1 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Endoproteza całkowita cementowana stawu biodrowego. | [12 empty] | x | x
1 | Trzpień endoprotezy - metalowy ze stopu kobaltowo - chromowo – molibdenowego, gladki, prosty, bezkołnierzowy, w co najmniej 6 rozmiarach. Konus europejski 12/14 mm **. W zestawie korek do jamy szpikowej oraz centralizer jeśli są wymagane w technice operacyjnej. W przypadku zaoferowania trzpienia polerowanego zostaną przyznane dodatkowe punkty - 30,00 pkt. |  | zestaw /szt. | 60 | [7 empty] | # | x
2 | Głowa endoprotezy - metalowa, wykonana z podobnego stopu chromowo - molibdenowego, o średnicy zewnetrznej co najmniej 28 mm, w 5 rozmiarach długości szyjki (S, M, L, XL, XXL) Przy rozmiarch panewki poniżej 44 mm dopuszczalna głowa o mniejszej średnicy ** |  | szt | 60 | [8 empty] | x | x
3 | Panewka - polietylenowa. Zamawiający wymaga zaoferowania panewki o średnicy zewnętrznej od 44 mm do 60 mm. W przypadku zaoferowania panewki o średnicy zewnętrznej 40, 42, 62, 64, 66 mm zostaną przyznane dodatkowe punkty - po 2,00 punkty za każdy dodatkowy rozmiar, max. 10,00 pkt Średnica wewnętrzna dopasowanej do rozmiaru głowy, z markerem radiologicznym ** |  | szt | 60 | [7 empty] | # | x
4 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 2 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego przedramienia (zestaw = 4 sztuki) kompatybilne z posiadanym stabilizatorem zewnętrznym firmy Stryker ** |  | zestaw | 18 | [8 empty] | x
Zadanie 3 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Implanty dedykowane do zespalania złamań miednicy wykonane ze stali. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie oprócz implantów wykonanych ze stali również implantów wykonanych z tytanu (stopu tytanu) (dot. poz. 1, 2, 3, 4 łącznie) - 40,00 pkt. | [11 empty] | # | x
1 | Płytki proste i łukowate z otworami blokowanymi i nieblokowanymi ♣ ** |  | szt | 30 | [8 empty] | x | x
2 | Śruby dedykowane korowe do zespalania złamań miednicy ♣ ** |  | szt | 201 | [8 empty] | x | x
3 | Śruby dedykowane blokowane do zespalania złamań miednicy ♣ ** |  | szt | 30 | [8 empty] | x | x
4 | Śruby z kompletem podkładek i nakrętek do zespalania złamania kości krzyżowej ♣** |  | kpl $ | 6 | [8 empty] | x | x
5 | Wypożyczenie instrumentarium do poz. 1, 2, 3, 4 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy śrubokrętu do usunięcia zaimplantowanych śrub. | x | - | 24 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 4 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Czasowy implant uwalniający antybiotyk w leczeniu infekcji okołoprotezowych do biodra-z gentamycyną. Min. 3 rozmiary lub długości. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie implantu w co najmniej 6 rozmiarach lub długościach - 10,00 pkt. |  | szt | 6 | [7 empty] | # | x
2 | Czasowy implant uwalniający antybiotyk w leczeniu infekcji okołoprotezowych do biodra-z gentamycyną i wankomycyną. Min. 3 rozmiary lub długości. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie implantu w co najmniej 6 rozmiarach lub długościach - 10,00 pkt. |  | szt | 9 | [7 empty] | # | x
3 | Czasowy implant uwalniający antybiotyk w leczeniu infekcji okołoprotezowych do kolana z gentamycyną. Min. 2 rozmiary lub długości. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie implantu w co najmniej 4 rozmiarach lub długościach - 10,00 pkt. |  | szt | 6 | [7 empty] | # | x
4 | Czasowy implant uwalniający antybiotyk w leczeniu infekcji okołoprotezowych do kolana z gentamycyną i wankomycyną. Min. 2 rozmiary lub długości. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie implantu w co najmniej 4 rozmiarach lub długościach - 10,00 pkt. |  | szt | 9 | [7 empty] | # | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x |  | x
Zadanie 5^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
1 | Śruby Herberta ** wykonane ze stopu tytanu średnica 2,0-2,5 i 3,0-3,5 mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe, długość 10-35 mm Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie wszystkich śrub kaniulowanych - 40,00 pkt. |  | szt | 51 | [7 empty] | # | 24
2 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy śrubokrętu do usunięcia zaimplantowanych śrub. | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 6 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Drut do cerklarzu - wykonany ze stali, o średnicy 0,6-1,5mm, długości 10 m, w co najmniej 4 rozmiarach średnic |  | szt | 78 | [8 empty] | x | x
Zadanie 7 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
1 | Koszyki w technologi trójprzestrzennej **, zbliżone budową do kości beleczkowatej. W komplecie dedykowany wkład panewki mocowany w koszyku bezcementowo oraz śruby do mocowania. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie: - panewki w co najmniej 3 rozmiarach - 20,00 pkt. - wkładek panewki typu dual mobility - 20,00 pkt. |  | kpl $ | 36 | [7 empty] | # | x
2 | Wszczepy wzmacniajace (augmenty) mocowane bezcementowo do panewki |  | szt | 24 | [8 empty] | x | x
3 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 8 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
1 | Trzpień rewizyjny do endoprotezy stawu biodrowego, modularny z możliwością stabilizacji (blokowania) śrubami. Trzpień w co najmniej 6 średnicach i co najmniej 2 długościach, prosty i anatomiczny (dostosowany do krzywizny kości udowej) , element krętarzowy w co najmniej 6 długościach lub rozmiarach . Minimalna srednica komponentu dystalnego 12mm. .W komplecie śruby do blokowania trzpienia w kości udowej ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie: - implantów z możliwością montażu / demontażu elementów in situ - w ciele pacjenta - 40,00 pkt. |  | kpl $ | 60 | [7 empty] | # | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 60 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 9 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
1 | Trzpień rewizyjny prosty, nieryglowany do endoprotezy stawu biodrowego Trzpień w co najmniej 14 średnicach i 3 długościach, element krętarzowy w co najmniej 4 średnicach i 3 długościach. Minimalna średnica komponentu dystalnego 14mm.** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie: - komponentu dystalnego o średnicy min. 12 mm - 20,00 pkt. - implantów z możliwością montażu / demontażu elementów in situ - w ciele pacjenta - 20,00 pkt. |  | kpl $ | 12 | [7 empty] | # | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
System do zaopatrywania złamań okołoprotezowych | [12 empty] | x
1 | Płyty proste (kompresyjne), płyty krętarzowe - do zaopatrywania złamań okołoprotezowych uda części bliższej i części dalszej ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: - możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie - 10,00 pkt. - możliwość zastosowania śrub jednokorowych - 10,00 pkt. |  | kpl $ | 6 | [7 empty] | # | 4
2 | Śruby dedykowane do płyty |  | szt | 30 | [8 empty] | 30 | x
3 | Kable lub taśmy do zaopatrywania złamań okołoprotezowych z zaciskami kompatybilne z płytą z poz. 1 ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: -możliwość kilkukrotnego użycia tego samego kabla-20,00 pkt. |  | szt | 18 | [7 empty] | # | 4 kable 6 zacisków
4 | Dzierżawa instrumentarium do założenia taśm i do implantacji płyty w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania ** Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy śrubokrętu do usunięcia zaimplantowanych śrub. | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 11^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Płytka dedykowana do zespalania złamań obojczyka blokowana, wykonana ze stopu tytanu ♦ ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem - 10,00 pkt. |  | szt | 36 | [7 empty] | # | 6
2 | Płytka dedykowana do zespalania złamań nasady bliższej kości ramiennej, blokowana, wykonana ze stopu tytanu ♦ ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem - 10,00 pkt. |  | szt | 18 | [7 empty] | # | 4
3 | Płytki dedykowane do zespalania złamań nasady dalszej kości ramiennej, przyśrodkowa i grzbietowo boczna, blokowana, wykonane ze stopu tytanu ♦ ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem - 10,00 pkt. |  | szt | 48 | [7 empty] | # | 8
4 | Płytki dedykowane do zespalania złamań nasady bliższej kości łokciowej, blokowana, wykonane ze stopu tytanu ♦ ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem - 10,00 pkt. |  | szt | 12 | [7 empty] | # | 4
5 | Śruby ** wykonane ze stopu tytanu, korowe i blokowane do płyt z pkt 1,2,3,4 do tego zadania, muszą być sterylne, dopuszczamy niesterylne jeżeli będą w kontenerze do sterylizacji i przechowywania. |  | szt | 738 | [8 empty] | 180 | x
6 | Płytka obojczykowa z hakiem, do zespalania złamań końca barkowego obojczyka, w co najmniej trzech długościach i dwóch rozmiarach haka, z otworami na śruby korowe i blokowane** |  | szt | 18 | [8 empty] | 4
7 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy śrubokrętu do usunięcia zaimplantowanych śrub. | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 12 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Implanty miękkie do zaopatrzenia uszkodzeń obrąbka stawowego z jedną nicią wzmocnioną ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za wytrzymałość na wyrwanie nie mniejszą niż 240 N - 20,00 pkt. |  | szt | 30 | [7 empty] | # | x
2 | Implanty miękkie do zaopatrzenia uszkodzeń stożka rotatorów z co najmniej dwoma niciami wzmocnionymi ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za wytrzymałość na zerwanie nie mniejszą niż: - 390 N - 10,00 pkt. lub - 500 N - 20,00 pkt. |  | szt | 30 | [7 empty] | # | x
3 | Wypożyczenie instrumentarium umożliwiającego wykonanie zabiegu naprawy obrąbka stawowego lub stożka rotatorów w technice artroskopowej, w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 30 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 13 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Nośnik antybiotyku - MAŁY min. 10cm3 Czysty siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku, min. 2 antybiotyki. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie nośnika min. 3 antybiotyków - 20,00 pkt. |  | szt | 6 | [7 empty] | # | x
2 | Nośnik antybiotyku - DUŻY min. 20cm3 Czysty siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku min. 2 antybiotyki. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie nośnika min. 3 antybiotyków - 20,00 pkt. |  | szt | 6 | [7 empty] | # | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 14 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Gwóźdż śródszpikowy ramienny wsteczny wraz z elementami ryglującymi (min. 4 sztuki / 1 kpl) wykonany ze stopu tytanu ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: - możliwość zastosowania kompresji - 10,00 pkt. - gwóźdź lity - 10,00 pkt. - mechanizm poprawiający stabilizację rotacyjną gwoździa - 20,00 pkt. |  | kpl $ | 12 | [7 empty] | # | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 15 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | System głów i adapterów do rewizji po alloplastyce stawu biodrowego, umożliwiający wydłużenie szyjki nie mniej jak o 20 mm oraz płynną zmianę kąta szyjkowego trzonowego i kąta antetrosji Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: - możliwość skorygowania kąta CCD o nie mniej niż 7 stopni - 20,00 pkt. - możliwość skorygowania długości o nie mniej niż 3 mm - 10,00 pkt. lub - możliwość skorygowania długości o nie mniej niż 20 mm - 20,00 pkt. |  | zestaw $ | 9 | [7 empty] | # | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 9 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 16 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Płytka dedykowana do zespalania złamań nasady dalszej kości udowej blokowana, wykonana ze stopu tytanu ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem - 10,00 pkt. |  | szt | 12 | [7 empty] | # | x
2 | Śruby blokowane i korowe do tej płyty ** |  | szt | 144 | [8 empty] | x | x
3 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie instrumentarium wyposażonego w celownik umożliwiający założenie płyty w technice małoinwazyjnej - 30,00 pkt. | x | - | 12 | [7 empty] | ° | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 17 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Wypożyczenie uniwersalnego instrumentarium służącego do usunięcia uszkodzonych łączników metalowych "Zestaw SOS" ***. Zestaw powinien zawierać co najmniej: - 6 rozmiarów narzędzi do wkrętów sześciokątnych (Hex, imbus), - 4 rozmiarów narzędzi do wkrętów gwiazdkowych (Torx), - 6 rozmiarów wierteł do rozwiercania główek śrub, - 3 rozmiary wierteł do rozwiercania główek śrub stożkowych do ekstrakcji (z gwintem lewoskrętnym), - 5 rozmiarów rozwiertaków do usuwania śrub z wewnętrznym gwintem stożkowym, - kleszcze do usuwania śrub. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie: - powyżej 6 rozmiarów narzędzi do wkrętów sześciokątnych - 10,00 pkt. - powyżej 4 rozmiarów narzędzi do wkrętów Torx - 10,00 pkt. - powyżej 3 rozmiarów wierteł do rozwiercania główek śrub stożkowych do ekstrakcji (z gwintem lewoskrętnym) - 10,00 pkt. - powyżej 5 rozmiarów rozwiertaków do usuwania śrub z wewnętrznym gwintem stożkowym - 10,00 pkt. | x | - | 36 | [7 empty] | UWAGA! Należy wypełnić zamieszczony poniżej wykaz, podając nazwy handlowe, nr katalogowe narzędzi w kolumnie nr 3 oraz nazwę producenta i rozmiar w kolumnie nr 13. W przypadku zaoferowania instrumentarium spełniającego parametry dodatkowe, punktowane elementy zestawu należy podać w dodatkowych wierszach. | x | x
Wykaz elementów uniwersalnego zestawu instrumentarium | [12 empty] | x | x
1 | Narzędzie do wkrętów sześciokątnych (Hex, imbus) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
2 | Narzędzie do wkrętów sześciokątnych (Hex, imbus) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
3 | Narzędzie do wkrętów sześciokątnych (Hex, imbus) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
4 | Narzędzie do wkrętów sześciokątnych (Hex, imbus) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
5 | Narzędzie do wkrętów sześciokątnych (Hex, imbus) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
6 | Narzędzie do wkrętów sześciokątnych (Hex, imbus) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
… |  |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
… |  |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
7 | Narzędzie do wkrętów gwiazdkowych (Torx) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
8 | Narzędzie do wkrętów gwiazdkowych (Torx) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
9 | Narzędzie do wkrętów gwiazdkowych (Torx) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
10 | Narzędzie do wkrętów gwiazdkowych (Torx) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
… |  |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
… |  |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
11 | Wiertło do rozwiercania główek śrub |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
12 | Wiertło do rozwiercania główek śrub |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
13 | Wiertło do rozwiercania główek śrub |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
14 | Wiertło do rozwiercania główek śrub |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
15 | Wiertło do rozwiercania główek śrub |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
16 | Wiertło do rozwiercania główek śrub |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
17 | Wiertło do rozwiercania główek śrub stożkowych do ekstrakcji (z gwintem lewoskrętnym) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
18 | Wiertło do rozwiercania główek śrub stożkowych do ekstrakcji (z gwintem lewoskrętnym) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
19 | Wiertło do rozwiercania główek śrub stożkowych do ekstrakcji (z gwintem lewoskrętnym) |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
… |  |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
… |  |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
20 | Rozwiertak do usuwania śrub z wewnętrznym gwintem stożkowym |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
21 | Rozwiertak do usuwania śrub z wewnętrznym gwintem stożkowym |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
22 | Rozwiertak do usuwania śrub z wewnętrznym gwintem stożkowym |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
23 | Rozwiertak do usuwania śrub z wewnętrznym gwintem stożkowym |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
24 | Rozwiertak do usuwania śrub z wewnętrznym gwintem stożkowym |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
… |  |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
… |  |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
25 | Kleszcze do usuwania śrub |  | szt | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
Zadanie 18 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Gwóźdź piszczelowy wsteczny w komplecie z zaślepką wraz z elementami ryglującymi (6 śrub/kpl), wykonany ze stopu tytanu ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za mechanizm poprawiający stabilizację w kości osteoporotycznej - 40,00 pkt. |  | kpl $ | 12 | [7 empty] | # | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 19 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Gwoździe do zespalania złamań kości przedramienia i strzałki, wykonane ze stopu tytanu, o średnicy 4,0 - 5,0 mm (do wyboru), długości 180-260 mm, z możliwością blokowania w części bliższej dwiema śrubami i w części dalszej dwiema śrubami Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie na zamówienie gwoździ o średnicy 3 do 6mm, długości 100 - 300mm - 40,00 pkt. |  | kpl $ | 18 | [7 empty] | # | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 18 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 20 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Materiał sztuczny do rekonstrukcji uszkodzeń tkanek miękkich (ścięgnien, więzadeł) z systemem zamocowań jeśli jest potrzebny | [12 empty] | x
1 | Więzadła krzyżowego przedniego Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość zastosowania w technice internal bracing - 15,00 pkt. |  | szt | 12 | [7 empty] | # | x
2 | Więzadła krzyżowego tylnego Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość zastosowania w technice internal bracing - 15,00 pkt. |  | szt | 3 | [7 empty] | # | x
3 | Stożka rotatorów Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość implantacji w technice otwartej i artroskopowej - 10,00 pkt. |  | szt | 6 | [7 empty] | # | x
4 | Ścięgna piętowego lub więzadła rzepki |  | szt | 6 | [8 empty] | x | x
5 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 21 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Endoproteza stawu barkowego umożliwiająca implantację protezy – anatomicznej i odwróconej w jednym systemie kompatybilne z posiadanym systemem endoprotezy urazowej Arrow. Możliwość implantacji protezy odwróconej bez usuwania zamocowanego wcześniej konponentu panewkowego. Możliwość bezmentowego i cementowego mocowania elementów, konieczność zastosowania systemu rewizyjnego |  | szt | 18 | [8 empty] | x | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium do implantacji endoprotezy stawu barkowego w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 18 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 22 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Endoproteza stawu barkowego umożliwiająca implantację protezy - urazowej, anatomicznej i odwróconej w jednym systemie. Możliwość implantacji protezy odwróconej bez usuwania zamocowanego wcześniej konponentu panewkowego. Możliwość bezmentowego i cementowego mocowania elementów Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość zastosowania systemu przynasadowego - 40,00 pkt. | [12 empty] | #
1 | Endoproteza urazowa stawu barkowego |  | szt | 15 | [8 empty] | x | x
2 | Endoproteza anatomiczna stawu barkowego |  | szt | 21 | [8 empty] | x | x
3 | Endoproteza odwrócona stawu barkowego |  | szt | 27 | [8 empty] | x | x
4 | Wypożyczenie instrumentarium do implantacji endoprotezy stawu barkowego w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 21 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 23 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Koszyki tytanowe do rekonstrukcji panewki – z ramionami do mocowania do kości miednicy, ze śrubami do mocowania ( 6 śrub na koszyk) Dodatkowe punkty zostaną przyznane za dostępność co najmniej 8 rozmiarów i rodzajów - 40,00 pkt. |  | kpl $ | 6 | [7 empty] | # | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania *** | x | - | 6 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 24^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Cement pojedynczy (40g) z antybiotykiem Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie 20% ilości cementu z dwoma antybiotykami - 40,00 pkt. |  | op | 420 | [7 empty] | #
2 | System do próżniowego mieszania cementu |  | szt | 420
3 | Dzierżawa zestawu do mieszania i podawania cementu (pompa + wąż + pistolet)* x 1 zestaw | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
4 | Dzierżawa zestawu do mieszania i podawania cementu (pompa + wąż + pistolet)* x 1 zestaw | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 25^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Płytki do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, anatomiczne, do implantacji z dostępu dłoniowego lub grzbietowego. Płytki z otworami na śruby pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za : - zaoferowanie co najmniej 3 grubości płyty - 10,00 pkt. - zaoferowanie co najmniej 4 rodzajów (kształty) płyt do wyboru - 20,00 pkt. - zaoferowanie co najmniej 3 rozmiary (długości) płyt do wyboru - 10,00 pkt. |  | szt | 195 | [7 empty] | # | 50
2 | Śruby korowe i blokowane do płyt z pkt. 1 i 2 tego zadania o średnicy od 2 do 3 mm i długościach od 10 do 34 mm – 2 na płytę |  | szt | 1350 | [8 empty] | 300
3 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania* x 1 zestaw Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy śrubokrętu do usunięcia zaimplantowanych śrub. | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
4 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania* x 1 zestaw | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 26^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej, (Zamawiający wymaga, aby zaoferować trzy rodzaje gwoździ - używane przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej – 0,00 pkt. wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L= 240-600mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-16mm ze skokiem co 1mm w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. |  | kpl $ | 120 | [7 empty] | # | 60
Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy Ø6,5.Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy Ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy Ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy Ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy Ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy Ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali lub tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące Ø4,5 lub po 2 śruby blokujące Ø6,5 i Ø4,5; zaślepka; śruba kompresyjna.
Dodatkowe punkty zostaną przyznane w przypadku zaoferowania jednego rodzaju gwoździa, który może być używany do wszystkich ww. trzech metod łącznie – 40,00 pkt
2 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania* x 1 zestaw Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy zestawu do usunięcia implantów. | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
3 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania* x 1 zestaw | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 27^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego pierwotna kompatybilna z posiadaną endoprotezą typu Columbus. | [12 empty] | x | x
1 | Element udowy pierwotny, bezcementowy, z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego (CR) lub bez bez zachowania więzadła krzyżowego tylnego (PS) , w co najmniej 6 rozmiarach |  | szt | 20 | [8 empty] | po 1 sztuce z każdego rozmiaru
2 | Element piszczelowy pierwotny, bezcementowy, FB lub MB, w co najmniej 6 rozmiarach |  | szt | 20 | [8 empty] | po 1 sztuce z każdego rozmiaru
3 | Wkładka piszczelowa FB lub MB |  | szt | 20 | [8 empty] | po 1 sztuce z każdego rozmiaru
4 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej |  | szt | 20 | [8 empty] | po 1 sztuce z każdego rozmiaru
5 | Wypożyczenie instrumentarium do poz. 1-4 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania*** | x | - | 20 | [7 empty] | x | x | x
6 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego z kompletem przedłużek, podkładek, offsetami lub tuleją uniwersalną udowo-piszczelową wypełniającą ubytki kości i zmieniającą siły ścinające na kompresyjne. Kompatybilna z posiadaną endoprotezą cementowaną i bezcementową (Columbus) |  | kpl $ | 8
7 | Wypożyczenie instrumentarium do poz. 6 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania*** | x | - | 8 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 28 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego z kompletem przedłużek, podkładek, offsetami lub tuleją uniwersalną udowo-piszczelową wypełniającą ubytki kości i zmieniającą siły ścinające na kompresyjne. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość zastosowania systemu podkładek/klinów, zmniejszających siły scinające na kompresyjne - 40,00 pkt. |  | kpl $ | 22 | [7 empty] | # | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji*** | x | - | 22 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 29^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Endoproteza stawu kolanowego cementowana lub bezcementowa, CR lub PS (lub rozwiązania równorzędne). Element udowy w co najmniej 6 rozmiarach, anatomiczny prawy i lewy. Element piszczelowy w co najmniej 6 rozmiarach z trzpieniem przedłużającym i podkładkami wyrównawczymi. Wkładka piszczelowa FB lub MB. Możliwość zastosowania elementu rzepkowego. Możliwość zastosowania nawigacji komputerowej. Spodziewane zużycie elementów bezcementowych 25%, cementowanych 75%. Możliwość zastosowania elementów protezy rewizyjnej kompatybilnej z protezą pierwotną, spodziewane zużycie elementów rewizyjnych 10% Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość stabilizacji złamania okołoprotezowego kości udowej za pomocą gwoździa odkolanowego, wynikającą z budowy komponentu udowego - 40,00pkt. | [12 empty] | #
1 | Element udowy cementowany lub bezcementowy |  | szt | 180 | [8 empty] | po 2 sztuki z każdego rozmiaru | x
2 | Element piszczelowy cementowany lub bezcementowy |  | szt | 180 | [8 empty] | po 2 sztuki z każdego rozmiaru | x
3 | Wkładka piszczelowa |  | szt | 180 | [8 empty] | po 2 sztuki z każdego rozmiaru | x
4 | Element rzepkowy |  | szt | 9 | [8 empty] | po 2 sztuki z każdego rozmiaru | x
5 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej |  | szt | 180 | [8 empty] | 4 | x
6 | Podkładki wyrównawcze, przedłużki |  | szt | 24 | [8 empty] | 1 komplet | x
7 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania* | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 30^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy ** Wymagania: płyty ustalające DSK klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 32mm. Komplet składa się z: płytka DSK 95° , 5 - 14 otworowa z ograniczonym kontaktem, śruba zespalająca, śruba kompresyjna, śruby korowe 6szt na płytę Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: - płytę i śruby kątowo stabilne - 20,00pkt., - implanty wykonane ze stopu tytanu - 20,00pkt. |  | kpl $ | 30 | [7 empty] | # | 10
2 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy zestawu do usunięcia implantów. | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 31^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Gwóźdź krętarzowy Gamma długi -wykonany ze stopu tytanu długość L=340÷600mm (ze skokiem co 5mm) z antetorsją 5-7 stopni, do długości 520mm pokryty celownikiem radioprzeziernym dalszym, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca; pin derotacyjny; 2 śruby blokujące; zaślepki; śruba kompresyjna. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie gwoździa o średnicy dystalnej nie większej jak 9 mm - 40,00pkt. |  | kpl $ | 48 | [7 empty] | # | 48
| Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * x 1zestaw Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy zestawu do usunięcia implantów. | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
2 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * x 1 zestaw | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 32^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny: wymagania:wykonany ze stopu tytanu. Długość L=180 - 400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6-13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8-13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6-8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewnić blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarównoz góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), |  | kpl $ | 54 | [7 empty] | # | 50
Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny. Wymagania:wykonany ze stopu tytanu. Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷10mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0.
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: - zaoferowanie gwoździa z bardzo niskim blokowaniem, max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych - 20,00pkt. - zaoferowanie gwoździa z bardzo niskim blokowaniem max. 9mm od końca gwoździa w przypadku usytuowania środka pierwszego otworu dystalnego gwoździ litych - 20,00pkt.
| Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania* x 1 zestaw Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy zestawu do usunięcia implantów. | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
2 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania* x 1 zestaw | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 33 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Kotwica do mocowania obrąbka panewki stawu ramienno-łopatkowego 1 z nitką. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za wytrzymałość na wyrwanie nie mniejszą niż 240 N - 40,00 pkt. |  | szt | 45 | [7 empty] | # | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji*** | x | - | 20 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 34^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Płytki dedykowane do zespolenia złamań głowy kości promieniowej, wykonane ze stopu tytanu, profil płyty nie wyższy jak 1,5 mm, gniazda dla śrub o długości 6-30 mm, średnica śrub 1,5-2,5 mm Dodatkowe punkty zostaną przyznane za możliwość wprowadzenia śrub pod kątem nie mniej jak +/-15 stopni - 40,00pkt. |  | szt | 18 | [7 empty] | # | 6
2 | Śruby korowe i blokowane o średnicy 1,5-2,5 mm, o długości 6-30 mm |  | szt | 210 | [8 empty] | 70 | x
3 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy zestawu do usunięcia implantów. | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 35^ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców i śródręcza wykonane z tytanu. Płytki 1 otworowe dwu haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe, drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L, pod śruby korowe śr 1.2/1.5 mm z gniazdem gwiaździstym Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: - zaoferowanie między innymi płytek o grubości nie większej jak 0,6 mm - 20,00pkt., - zaoferowanie m.in płytek kątowo stabilnych - 20,00pkt. |  | szt | 45 | [7 empty] | # | 15
2 | Śruby o średnicy 1.2 mm – 1.5 mm o długościach od 6 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym |  | szt | 390 | [8 empty] | 130 | x
3 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy zestawu do usunięcia implantów. | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 36 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Taśmy lub kable do stabilizacji osteotomii w komplecie z zaciskami ** Dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie: - kabli z oliwką i bez oliwki - do wyboru Zamawiającego - 10,00 pkt. - kabli, z możliwością użycia pozostałej części użytego przy tym samym zabiegu kabla do założenia kolejnej pętli - 30,00 pkt. |  | kpl $ | 60 | [7 empty] | # | 20
2 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * | x | m-c | 36 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" wpisuje WSZYSTKIE oferowane wyroby, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia.
UWAGA! W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu. UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ!
# | W kolumnie nr 13 obok nazwy producenta oferowanego wyrobu należy wskazać czy zaoferowano wyrób spełniający podstawowe wymogi Zamawiającego czy wyrób spełnający dodatkowe parametry techniczne
Do oferty Wykonawca winien dołączyć strony katalogowe producenta przedstawiające zaoferowane wyroby wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, na potwierdzenie spełniania parametrów dodatkowych.
* | W pozycji "dzierżawa" należy podać cenę dzierżawy całego zestawu instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania, tj.: - kontener bezobsługowy, trwale oznakowany kontener z nazwą zestawu - blaszka metalowa lub plastikowa, trwale oznakowana siatka narzędziowa z nazwą zestawu lub - kontener z filtrami jednorazowymi kompatybilnymi z dostarczonym kontenerem, które zapewni Wykonawca do każdej sterylizacji. Filtry dostarczane w pełnych opakowaniach oryginalnie zamkniętych. Do każdego procesu sterylizacji Wykonawca zapewni plomby jednorazowe, po 2 sztuki do każdego kontenera do każdego procesu sterylizacji. Trwale oznakowany kontener z nazwą zestawu - blaszka metalowa lub plastikowa, trwale oznakowana siatka narzędziowa z nazwą zestawu. Przewidywana ilość sterylizacji pełnego instrumentarium odpowiada ilości implantów wyspecyfikowanych w danej części przedmiotu zamówienia + 10%.
** | Wykonawca winien zaoferować wszystkie dostępne rozmiary i rodzaje oferowane przez producenta na rynku polskim. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru i rodzaju przy składaniu każdorazowego zamówienia.
*** | W pozycji "wypożyczenie" ująć należy wszelkie koszty związane z wymienioną czynnością, zwłaszcza koszty dostarczenia biologicznie czystego instrumentarium Zamawiającemu wraz z kontenerem przeznaczonym do sterylizacji, koszty wykorzystania instrumentarium do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, koszty zwrotu instrumentarium Wykonawcy. Instrumentarium winno zostać dostarczone w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania, tj.: - kontener bezobsługowy, trwale oznakowany kontener z nazwą zestawu - blaszka metalowa lub plastikowa, trwale oznakowana siatka narzędziowa z nazwą zestawu lub - kontener z filtrami jednorazowymi kompatybilnymi z dostarczonym kontenerem, które zapewni Wykonawca do każdej sterylizacji. Filtry dostarczane w pełnych opakowaniach oryginalnie zamkniętych. Do każdego procesu sterylizacji Wykonawca zapewni plomby jednorazowe, po 2 sztuki do każdego kontenera do każdego procesu sterylizacji. Trwale oznakowany kontener z nazwą zestawu - blaszka metalowa lub plastikowa, trwale oznakowana siatka narzędziowa z nazwą zestawu. Prócz wyspecyfikowanej w tej pozycji opłaty Zamawiający ponosić będzie jedynie koszty sterylizacji instrumentarium przed zabiegiem operacyjnym oraz jego mycia i dezynfekcji po zabiegu operacyjnym.
Implanty wyspecyfikowane w tej części przedmiotu zamówienia, gdzie Wykonawca będzie wypożyczał instrumentarium Zamawiającemu, dostarczane będą w pełnym wyborze rozmiarów, z których śródoperacyjnie zostanie wybrany właściwy rozmiar (nie dotyczy Zadania 17).
^ | Wykonawca zdeponuje w siedzibie Zamawiającego wybrane wyroby, w ilościach wskazanych w kolumnie nr 14 „Formularza cenowego”, stanowiącego integralną część SIWZ. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. depozytu, tj. wskazanie numerów katalogowych wyrobów, dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Wyroby zdeponowane u Zamawiającego stanowić będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do zabiegu operacyjnego oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Części przedmiotu zamówienia dla których Zamawiający wymaga zdeponowania wyrobów wskazane zostały w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. Ilości wyrobów planowane do depozytu są ilościami maksymalnymi, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia.
° | W przypadku zaoferowania instrumentarium spełniającego parametry dodatkowe należy w kolumnie nr 13 obok nazwy producenta wskazać te parametry. Na potwierdzenie spełniania parametrów dodatkowych przez zaoferowane instrumentarium należy złożyć oświadczenie potwierdzające powyższe, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Formularza cenowego” (dotyczy Zadania 16).
UWAGA: WSZYSTKIE IMPLANTY PAKOWANE JEDNOSTKOWO I STERYLNIE! - nie dotyczy Zadania 2, Zadania 6 - pod warunkiem możliwości sterylizowania implantów oferowanych w tych częściach przedmiotu zamówienia
♣ | Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania implantów niesterylnych. W przypadku zaoferowania implantów niesterylnych Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ww. implantami kontenera przeznaczonego do ich sterylizacji.
♦ | Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania implantów niesterylnych. W przypadku zaoferowania implantów niesterylnych Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ww. implantami kontenera przeznaczonego do ich sterylizacji i przechowywania.
$ | Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy poprzetargowej, wyceni poszczególne elementy kompletów/zestawów zaoferowanych wyrobów medycznych. Powyższa szczegółowa wycena poszczególnych elementów kompletów/zestawów zostanie wykazana w załączniku nr 1 do umowy. Suma cen poszczególnych wszystkich elementów kompletu/zestawu nie może przekraczać ceny całego kompletu/zestawu, wykazanej przez Wykonawcę w złożonym w ofercie „Formularzu cenowym”.
Zamawiający wymaga zaoferowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia, również instrumentarium)
Do oferty Wykonawca winien dołączyć materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta przedstawiające zaoferowane wyroby wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, na potwierdzenie spełniania parametrów dodatkowych.
................................................................................
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)