## FORMULARZ CENOWY
FORMULARZ CENOWY |  |  |  | WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa, nr katalogowy ♣ | j.m. | ilość | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | PRODUCENT (UWAGI) | Str. ofery z opisem katalogowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
X | X | X | X | X | X | X | (6*7) | (6+8) | (5*6) | (5*8) | (5*9) | X | X
ZADANIE 1 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Cewnik moczowodowy CH04-06*/65cm. Cewnik moczowodowy wykonany z tworzywa sztucznego, widoczny w RTG, oznaczony podziałką centymetrową, o długości min. 65cm, zakończenie typu Nelaton, z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany. |  | szt | 330
ZADANIE 2 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu do odsysania o długości min. 200cm i śr. min. 5,5/7,5mm oraz końcówki Yankauer z rączką, sterylny, podwójnie pakowany. |  | szt | 5865
ZADANIE 3 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Filtr do rurek tracheostomijnych. Wykonany z tworzywa w kształcie walca z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania zabezpieczonym koreczkiem, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 5130
ZADANIE 4 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy dla niemowląt do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, sterylny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, przestrzeń martwa max. 12ml o minimalnej skuteczności filtrowania mini 99,99%, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 729
2 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, sterylny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, o minimalnej skuteczności filtrowania mini 99,99%, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 29451
3 | Filtr oddechowy antybakteryjny, antywirusowy, pediatryczny, do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, sterylny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, przestrzeń martwa max. 28ml., o minimalnej skuteczności filtrowania 99,99%, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 3294
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x
ZADANIE 5 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Igła do biobsji typu Westcott 18GX200, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt | 9
2 | Igła do biopsji do szpiku kostnego z talerza biodrowego 1,8mm(15G)x63mm, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt | 348
3 | Igła do biopsji do szpiku kostnego z talerza biodrowego 14Gx70mm, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt | 102
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x
ZADANIE 6 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Igła do biobsji wątroby. Igła półatomatyczna do biopsji tkanek miękkich, 18G/180mm, z możliwością regulacji rozmiaru bioptatu, końcówka echogenna, z ukośnie ściętym ostrzem, podziałka centymetrowa, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt | 48
ZADANIE 7 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych 18-22G*x40 i 90*mm. Igła ze szlifem ostrza Ounckego, uchwytem rowkowanym, przezroczystą końcówką lock i mandrynem oznaczonym kolorami, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt | 1332
ZADANIE 8 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Regulowane kołnierze usztywniajace, jednoczęściowe, w dwóch wersjach dla dzieci i dorosłych. Wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte miękką pianką. Duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalajacy na sprawdzenie tętna. Składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski), formujacy sie automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza. Zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/kaniuli donosowej. Minimum 8 stopni regulacji w kołnierzu dla dorosłych i 6 stopni regulacji w kołnierzu dla dzieci. Kompatybilny z RTG i MRI. |  | szt | 300
ZADANIE 9 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zestaw podstawowy do przezskórnej nefrostomii, 3-częściowe metalowe kaniule punkcyjne 1,3x220mm, prowadnica druciana 0,8x900mm, elastyczna końcówka, sztywny rdzeń 300mm, min 3 rozszerzadła kontrastujące pod RTG, miarka i skalpel do nacięcia skóry, rozrywalne kaniule plastikowe, 3-częściowa strzykawka 10ml z końcówką LOCK, łącznik do worka; CH8 i CH11*, sterylny pakowany podwójnie. |  | szt | 348
ZADANIE 10 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Ostrze jednoraz. użytku Nr 10 - 24* Ostrze jednorazowego użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100 szt. |  | op | 1305
ZADANIE 11 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Cewnik COUVELAIREA bezbalonowy, CH 18-24* dł. 40cm, z nieprzeźroczystego, półtwardego materiału/czerwona guma. |  | szt | 117
ZADANIE 12 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem, odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą dużą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10cm2, zaciskaczem rolkowym, o długości drenu min. 150cm z zakończonym luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 21768
2 | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem bez ftalanów. Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części. BEZ FTALANÓW. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 1404
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x
ZADANIE 13 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 512916
2 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części. Sterylny, pakowany pojedynczo. BEZ FTALANÓW. |  | szt | 100494
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x
ZADANIE 14 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania z nad mankietu 7,0 - 9,0* Rurki tracheostomijne wykonane z termoplastycznego tworzywa, z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typu duża objętość - niskie ciśnienie, grubość mankietu max 50 mikrometrów, rurki z wbudowanym dodatkowym kanałem dającym możliwość dostępu i drenażu okolicy podgłośniowej, stały szyld rurki, kanał do drenażu wychodzący bezpośrednio z szyldu, oznaczenie rozmiaru na łączniku, wzdłuż całej rurki nitka RTG, znacznik RTG pod otworem do drenażu, pakowane sterylnie, pojedynczo. |  | szt | 66
ZADANIE 15 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych. Opaski wykonane z tworzywa sztucznego z kieszonką na dane identyfikacyjne. O długości minimalnej 24,50 cm. |  | szt | 140700
2 | Opaski identyfikacyjne - małe. Opaski wykonane z tworzywa sztucznego z kieszonką na dane identyfikacyjne do założenia na nadgarstek. Długość całkowita min. 16,50 cm - max. 18,00 cm. |  | szt | 19284
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x
ZADANIE 16 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Strzykawki 100ml z końcówką do cewników z możliwością zmiany końcówki na do igły,sterylne, pojedynczo pakowane. |  | szt | 12369
ZADANIE 17 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Worek do moczu 2l z odpływem, sterylny z zastawką antyrefluksyjną, skalowany co 100 ml, z odpływem spustowym, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 41349
ZADANIE 18 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii uzupełniający rozm. 8, 9*, metodą Griggsa bez wielorazowego peanu, zawiera skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 117
ZADANIE 19 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Obwód dla dorosłych poliuretanowy z workiem oddechowym 2,0 l, 2 karbowane ruty oddechowe giętkie, średnica wewnętrzna 22 mm, długość 1,6 m, 1 łącznik kolanko 90 st. 22 mm/15 mm; 1 rura oddechowa, średnica wewnętrzna 22 mm, długość 0,8 m; 1 anestetyczny worek oddechowy pojemność 2,0 l (LPF – nie zawiera lateksu); 1 prosty konektor 22 mm OD, złącza 22F/ISO. |  | szt | 303
ZADANIE 20 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Cewnik poliuretanowy do karmienia CH 08-12* o długości min. 110cm. Wykonany z poliuretanu, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z łącznikiem umożliwiającym połączenie z przyrządem do żywienia enteralnego, końcówka z dwoma otworami bocznymi i otworem, prowadnik, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 1182
ZADANIE 21 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zgłębnik żołądkowy CH20-24*x1000mm. Wykonany z miękkiego PCV z zamkniętym, zaokrąglonym końcem, z dwoma otworami bocznymi, końcówka oznakowana kodem barwnym oznaczającym rozmiar, ze znacznikami długości, kontrastująca w RTG. Podane powyżej długości są długościami minimalnymi, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 1278
ZADANIE 22 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Port bezigłowy, wyposażony w automatycznie zamykającą się membranę,kompatybilny ze sprzętem Luer Lock lub Luer, pakowany pojedyńczo, jednorazowego użytku, sterylny. |  | szt | 1998
ZADANIE 23 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zestaw do kaniulacji tętnic. Skład zestawu: - Igła Seldingera o średnicy 0,95 mm i długosci 50mm, z ostrym szlifem i końcówką typu Luer Lock. Prowadnik ze stali nierdzewnej z prostym zakończeniem. Kaniula 20G, długość 80mm. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  | szt | 174
ZADANIE 24 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Podkładka pod basen wielorazowego użytku z przeznaczeniem dla pacjentów powyżej 100 kg, kompatybilna z basenem z pozycji 4. |  | szt | 108
2 | Miska nerkowata z pulpy celulozowej, odporność na przesiąkanie minimum 4 godziny, pojemność 750 mlk (+/-10%). |  | szt | 35628
3 | Kaczka z przeznaczeniem dla mężczyzn, odporność na przesiąkanie minimum 4 godziny, pojemność 800 ml (+/-10%), wymiary 250x115x115mm (+/-10%). |  | szt | 93750
4 | Basen z pulpy celulozowej, odporność na przesiąkanie minimum 4 godziny, pojemność 2 l (+/-10%), wymiary: 355x285x100mm (+/-10%). |  | szt | 76332
5 | Miska wykonana z pulpy celulozowej, miska przeznaczona do stosowania z wodą z detergentem, dopuszczalna temp. wody minimum 45 C, odporność na przesiąkanie minimum 2 godziny, pojemność 4 litry (+/- 10%). |  | szt | 148977
6 | Miska/nocnik dla dzieci z pulpy celulozowej, odporność na przesiąkanie minimum 4 godziny, pojemność 1 litr (+/-10%), wymiary 233x86mm (+/-10%). |  | szt | 10599
7 | Podkładka pod miskę/nocnik dla dzieci wielorazowego użytku, kompatybilna z miską/nocnikiem z pozycji 6. |  | szt | 15
8 | Pokrywka do basenu z pulpy celulozowej, kompatybilna z basenem z poz. 4. |  | szt | 9381
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x
ZADANIE 25 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Cewnik do odsysania CH10 - 18*/60cm. Cewnik do odsysania elastyczny o minimalnej długości jw., dopuszcza się dłuższe, koniec dalszy atraumatyczny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, sterylny, pakowany pojedynczo, koniec bliższy lejkowaty, kod barwny do identyfikacji rozmiaru. |  | szt | 155682
ZADANIE 26 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Igła (30G 0,3x8mm) kompatybilna z wstrzykiwaczem NovoPen. Igła stnowi integralną część systemu do podawania insuliny, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt | 7191
ZADANIE 27 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Kaniula dotętnicza 20Gx45mm. Kaniula przeznaczona do wprowadzenia do tętnic obwodowych w celu inwazyjnego monitorowania ciśnienia, wyposażona w zawór odcinający zapobiegający wypływowi zwrotnemu oraz skrzydełka do zamocowania cewnika, sterylna, pakowana pojedynczo. Zawór odcinający w kolorze czerwonym. |  | szt | 4704
ZADANIE 28 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Strzykawki ze stożkiem LUER centryczne 1ml tuberkulinówki. Strzykawki wykonane z polipropylenu/polietylenu z końcówką Luer wtykową lub cewnikową jw., skalowana, z zabezpieczeniem przed wysunięciem tłoka, sterylna, pojedynczo pakowana. |  | szt | 1497
ZADANIE 29 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Prowadnica do trudnej intubacji. Prowadnica do trudnych intubacji, wielorazowa, elastyczna, z wygiętym końcem typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem, niezawierającym PCV, ze znacznikami głębokości . Średnica 15 Ch długość 60 cm, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt | 30
ZADANIE 30 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Przyrząd do aspiracji z butelek. Przyrząd do aspiracji z butelek ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 µm z odpowietrznikiem umożliwia aseptyczne pobranie, z możliwością wielokrotnego pobierania, kolec standardowy, oraz zatyczką zamykającą i zastawką chroniącom lek przed wyciekaniem po wyciągnięciu strzykawki, sterylny, pojedynczo pakowany. |  | szt | 50655
ZADANIE 31 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Łącznik karbowany (martwa przestrzeń) zespolony z obrotowym łącznikem kątowym, długość min (złożona) 70mm, długosć max. (rozciągnięta) 150mm, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. |  | szt | 16878
ZADANIE 32 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Osłona na mikroskop typ Leica M720/OH5, rozmiar 117/305 cm. |  | szt | 1260
ZADANIE 33 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Igła do stymulacji nerwu przy znieczuleniach splotu 25Gx35mm ze szlifem 15o, do stymulatora Stimuplex Dig, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt | 210
2 | Igła do stymulacji nerwu przy znieczuleniach splotu 22Gx50mm ze szlifem 30o, do stymulatora Stimuplex Dig, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt | 1098
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x
ZADANIE 34 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Ostrza do dermatomu firmy Zimmer. Jednorazowe, pakowane pojedynczo. 1 op = 10 szt |  | op | 18
ZADANIE 35 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Ostrza do dermatomu firmy Aesculap. Jednorazowe, pakowane pojedynczo. 1 op = 10 szt |  | op | 18
2 | Płytka do dermatomu firmy Aesculap. Jednorazowa, pakowana pojedynczo. 1 op = 10 szt* |  | op | 18
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x
ZADANIE 36 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Wkłady do strzykawki automatycznej, kompatybilne ze strzykawkami: Medard Stellant (TK) poj. 2X200 ml. |  | szt | 6300
Oświadczenie producenta asortymentu potwierdzające, że oferowany wkład kompatybilny jest do strzykawki automatycznej wyspecyfikowanej przez Zamawiającego (dotyczy Zadania 36) |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ZADANIE 37 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Stabilizator do rurki intubacyjnej posiadający: uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy, regulowany uchwyt pozwalajacy na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej, specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki), dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustne. Do jednorazowego użytku. |  | szt | 180
ZADANIE 38 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Woreczki samorozprężalne do zbierania tkanek w laparoskopii, uwalniane z prowadnicy, do trokarów 10 mm, pojemność 200 ml, prowadnica z uchwytami na palce. Sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie = 5 szt. |  | op | 30
2 | Woreczki samorozprężalne do zbierania tkanek w laparoskopii, uwalniane z prowadnicy, do trokarów 10 mm, pojemność 400 ml*,800 ml*, 1200 ml* prowadnica z uchwytami na palce. Sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie = 5 szt (pojemność do wyboru przez Zamawiającego). |  | op | 30
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x
ZADANIE 39 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne bardzo duże XL, pakowane w zasobniki po 2 sztuki z taśmą samoprzylepną. Sterylne. |  | zasobnik | 180
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne duże L, pakowane w zasobniki po 2 sztuki z taśmą samoprzylepną. Sterylne. |  | zasobnik | 180
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne bardzo duże XL, pakowane w zasobniki po 4 sztuki z taśmą samoprzylepną. Sterylne. |  | zasobnik | 300
4 | Klipsy polimerowe niewchłanialne duże L, pakowane w zasobniki po 4 sztuki z taśmą samoprzylepną. Sterylne. |  | zasobnik | 600
5 | Klipsy polimerowe niewchłanialne bardzo duże XL, pakowane w zasobniki po 6 sztuki z taśmą samoprzylepną. Sterylne. |  | zasobnik | 180
6 | Klipsy polimerowe niewchłanialne duże L, pakowane w zasobniki po 6 sztuki z taśmą samoprzylepną. Sterylne. |  | zasobnik | 180
7 | Klipsownica uniwersalna do klipsów polimerowych L i XL : rozbieralna, wielorazowego użytku; komplet składający się z: rękojeści z tubusem, insertu do klipsów L, insertu do klipsów XL. |  | szt | 6
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x
UWAGA! W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu w "Formularzu cenowym" przedmiotowi zamówienia (należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...")
Wykonawca jest zobowiazany podać w kolumnie 13 NAZWĘ PRODUCENTA dla wszystkich oferowanych wyrobów. Brak podania ww. nazwy może spowodować odrzucenie oferty.
♣ | W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 13 zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"
* | Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.
** | Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia pojemności przy składaniu każdorazowego zamówienia.
Zamawiający wymaga zaoferowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych - nie dotyczy pozycji 7 i pozycji 8 Zadania 24.
Zamawiający wymaga w pozycji 7 i pozycji 8 Zadania 24 asortymentu dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie RP.

## kody CPV
kody CPV
19520000-7 | Produkty z tworzyw sztucznych | 75600
33140000-3 | Materiały medyczne | 403087.98
33141200-2 | Cewniki | 55885.59
33141220-8 | Kaniula | 147621.12
33141310-6 | Strzykawki | 13954.14
33141320-9 | Igły medyczne | 88529.34
33141321-6 | Igły do znieczulania | 44504.94
33141323-0 | Igły do biopsji | 11713.5
33141411-4 | Skalpele i noże chirurgiczne | 56419.2
33141600-6 | Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy | 188937
33141610-9 | Torby do gromadzenia płynów ustrojowych | 27290.34
33141620-2 | Zestawy medyczne | 66556.95
33141640-8 | Dreny | 35229
33141641-5 | Sondy | 37587.72
33141642-2 | Akcesoria do drenażu | 62954.94
33141730-6 | Kołnierze chirurgiczne | 7873.2
33171000-9 | Przyrządy do anestezji i resuscytacji | 49221.12
33172000-6 | Urządzenia do anestezji i resuscytacji | 119241.15
33194000-6 | Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji | 2317.68
33194100-7 | Urządzenia i przyrządy do infuzji | 277041.42

## wadium
| nr | wartość netto | 2% |  | zaokr. do 5
Zadanie | 1 | 7260 | 145.2 | - | 150 | złotych,
Zadanie | 2 | 26979 | 539.58 | - | 540 | złotych,
Zadanie | 3 | 16723.8 | 334.476 | - | 335 | złotych,
Zadanie | 4 | 102517.35 | 2050.347 | - | 2055 | złotych,
Zadanie | 5 | 10129.5 | 202.59 | - | 205 | złotych,
Zadanie | 6 | 1584 | 31.68 | - | 35 | złotych,
Zadanie | 7 | 4595.4 | 91.908 | - | 95 | złotych,
Zadanie | 8 | 7290 | 145.8 | - | 150 | złotych,
Zadanie | 9 | 62118 | 1242.36 | - | 1245 | złotych,
Zadanie | 10 | 13885.2 | 277.704 | - | 280 | złotych,
Zadanie | 11 | 162.63 | 3.2526 | - | 5 | złotych,
Zadanie | 12 | 18404.28 | 368.0856 | - | 370 | złotych,
Zadanie | 13 | 258637.14 | 5172.7428 | - | 5175 | złotych,
Zadanie | 14 | 2707.32 | 54.1464 | - | 55 | złotych,
Zadanie | 15 | 20797.92 | 415.9584 | - | 420 | złotych,
Zadanie | 16 | 13729.59 | 274.5918 | - | 275 | złotych,
Zadanie | 17 | 27290.34 | 545.8068 | - | 550 | złotych,
Zadanie | 18 | 40365 | 807.3 | - | 810 | złotych,
Zadanie | 19 | 4438.95 | 88.779 | - | 90 | złotych,
Zadanie | 20 | 36642 | 732.84 | - | 735 | złotych,
Zadanie | 21 | 945.72 | 18.9144 | - | 20 | złotych,
Zadanie | 22 | 2317.68 | 46.3536 | - | 50 | złotych,
Zadanie | 23 | 4872 | 97.44 | - | 100 | złotych,
Zadanie | 24 | 382290.06 | 7645.8012 | - | 7650 | złotych,
Zadanie | 25 | 43590.96 | 871.8192 | - | 875 | złotych,
Zadanie | 26 | 1366.29 | 27.3258 | - | 30 | złotych,
Zadanie | 27 | 64821.12 | 1296.4224 | - | 1300 | złotych,
Zadanie | 28 | 224.55 | 4.491 | - | 5 | złotych,
Zadanie | 29 | 3897 | 77.94 | - | 80 | złotych,
Zadanie | 30 | 82567.65 | 1651.353 | - | 1655 | złotych,
Zadanie | 31 | 62954.94 | 1259.0988 | - | 1260 | złotych,
Zadanie | 32 | 75600 | 1512 | - | 1515 | złotych,
Zadanie | 33 | 44504.94 | 890.0988 | - | 895 | złotych,
Zadanie | 34 | 14940 | 298.8 | - | 300 | złotych,
Zadanie | 35 | 27594 | 551.88 | - | 555 | złotych,
Zadanie | 36 | 188937 | 3778.74 | - | 3780 | złotych,
Zadanie | 37 | 2251.8 | 45.036 | - | 50 | złotych,
Zadanie | 38 | 8250 | 165 | - | 165 | złotych,
Zadanie | 39 | 82800 | 1656 | - | 1660 | złotych.
|  | 1770983.13 | 35419.6626 |  | 35520