## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
WYROBY MEDYCZNE DO NEUROCHIRURGII
L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent (UWAGI) | Ilości do depozytu | Str. oferty z opisem katalogowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
- | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - | -
Zadanie 1 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Cement kostny PMMA | [12 empty] | x | x
1 | Cement kostny PMMA, przeznaczony do zaopatrywania ubytków kości czaszki, dostarczany w postaci sterylnej, wymagany w wersji z antybiotykiem (gentamycyną); zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej; pakowany po 40 gram. |  | szt | 28 | [8 empty] | x
Kryteria oceny: 100 % cena
Zadanie 2 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Syntetyczny substytut kości | [12 empty] | x | x
1 | Syntetyczny substytut kosci w postaci typu Nanostin, gotowy do u życia w strzykawce z aplikatorem , 5cm3 |  | szt | 60 | [8 empty] | x
Kryteria oceny: 100 % cena
Zadanie 3 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Stabilizacja kręgozmyku z blokadą ześlizgu | [12 empty] | x | x
1 | Śruba wieloosiowa z 1 elementem blokującym - tytanowa; wielokątowa, samogwintująca z podwójnym gwintem, wyciągowa do korekcji kręgozmyku; system mocowania pręta od góry oparty na 1 lelemencie blokujacym. Mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz rewizyjne usunięcie implantu. Śruby z zakresu 4,0-7,5mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-70mm skok co 5 mm); średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco zabezpieczającym do 13mm a wysokość do 5mm ponad pręt. |  | szt | 120 | [8 empty] | 58
2 | Pręt - tytanowy; gładki; o średnicy 5,5 mm; długości w zakresie 30-600 mm (skok co 10 mm). |  | szt | 48 | [8 empty] | 22
3 | Hak poprzeczny wydłużony |  | szt | 12 | [8 empty] | 6
4 | Łącznik poprzeczny prętowy 35-75mm skok co 10mm |  | szt | 6 | [8 empty] | 3
5 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania ** Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy śrubokrętu do usunięcia zaimplantowanych śrub. | x | m-c | 24 | [7 empty] | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Kryteria oceny: 60 % cena Parametr dodatkowy - 40% za dostępność śrub 7mm, długości 100mm.
Spełnia / Nie spełnia ^ - Str. ………………………- numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru dodatkowego ^^
Zadanie 4 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Proteza kości czaszki | [12 empty] | x | x
1 | Proteza do wypełniania ubytków kostnych czaszki w technologii CT, wykonywany dla indywidualnego pacjenta |  | szt | 14 | [8 empty] | x
Kryteria oceny: 60 % cena Parametr dodatkowy - 40% Implant jednoczęściowy umożliwiający wypełnienia wielokształtnych ubytków o powierzchni min.120 cm kw. Proszę o określenie powierzchni min.
Spełnia / Nie spełnia ^ - Str. ………………………- numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru dodatkowego ^^
Zadanie 5 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Klipsy neurochirurgiczne | [12 empty] | x | x
1 | Klips tytanowe, neurochirurgiczne, sterylne typu Yasargil (mini i standard) * |  | szt | 200 | [8 empty] | 100
2 | Dzierżawa tacy do sterylizacji i przechowywania klipsów z niezbędnym jej oznakowaniem. Taca 1 mała.*** | x | m-c | 24 | [7 empty] | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Kryteria oceny: 100 % cena
UWAGA!
W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie 3 wyrobów. UWAGA! W przypadku podania błędnego numeru katalogowego lub braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta może zostać odrzucona jako niezgodna z SIWZ!
* Klipsy - kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego aplikatorami do klipsów standard i mini firmy Aesculap. Wykonawca oferuje wszystkie modele klipsów z katalogu producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia kształtu i wielkości klipsa przy każdorazowym składaniu zamówienia.
** W pozycji "Dzierżawa instrumentarium " ująć należy wszelkie koszty dzierżawy całego zestawu instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania, bezobsługowym lub z filtrami jednorazowymi kompatybilnymi z dostarczonym kontenerem, które zapewni Wykonawca do każdej sterylizacji. Przewidywana ilość sterylizacji pełnego instrumentarium odpowiada ilości implantów wyspecyfikowanych w danej części przedmiotu zamówienia + 10%. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego zestawu instrumentarium, tzn. takiego, który umożliwia użycie przez Zamawiającego wyrobów bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.
*** W pozycji "Dzierżawa tacy do sterylizacji i przechowywania klipsów" należy ująć wszelkie koszty dzierżawy tacy do sterylizacji i przechowywania klipsów neurochirurgicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru objętości przy składaniu każdorazowego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kształtu przy składaniu zamówienia.
^ Niepotrzebne skreślić
^^ Wypełnić w przypadku spełnienia przez zaoferowany asortyment parametrów dodatkowych
Wykonawca zdeponuje w siedzibie Zamawiającego wybrane wyroby, w ilościach wskazanych w kolumnie nr 14 „Formularza cenowego”, stanowiącego integralną część SIWZ. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. depozytu, tj. wskazanie numerów katalogowych wyrobów (spośród numerów wskazanych w kolumnie 3 niniejszego "Formularza cenowego"), dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Wyroby zdeponowane u Zamawiającego stanowić będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do zabiegu operacyjnego oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Ilości wyrobów planowane do depozytu (wskazane w kolumnie 14 niniejszego "Formularza cenowego") są ilościami maksymalnymi, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia.
Zamawiajacy wymaga zaoferowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dotyczy również wyrobów wchodzących w skład instrumentarium, dotyczy również tacy do sterylizacji i przechowywania klipsów neurochirurgicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaoferowanego w niniejszym postępowaniu asortymentu.
Wszystkie oferowane ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią tj. liczbą większą od zera.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się ,aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.
……………………………………………………………
data, podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej