## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII
L.p. | Opis wyrobu | Dodatkowe punkty | Nazwa handlowa, nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent (UWAGI) | Ilości do depozytu | Str. oferty z opisem katalogowym
1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
- | - |  | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - | -
Zadanie 1
Endoproteza do alloplastyki stawu skokowego
1 | Endoproteza do alloplastyki stawu skokowego. Implanty bezcementowe. Co najmniej 3 rozmiary komponentu piszczelowego, co najmneij 3 rozmiary komponentu skokowego, co najmniej 4 grubości wkładki PE, możliwość zastosowania wkładki FB i MB ** | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 40% za co najmniej 5 grubości wkładki PE |  | $ kpl | 6 | [8 empty] | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 6 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 2
Membrana do rekonstrukcji uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno kostnych
1 | Membrana (podłoże) do rekonstrukcji uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno kostnych - o wymiarze co najmniej 2x2 cm. Wykonana z kolagenu lub kwasu hialuronowego. | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 20% za materiał z którego wykonano implanty-kwas hialuronowy – ze względu na właściwości mechaniczne i biologiczne; 20% za możliwość implantacji w technice artroskopowej |  | szt | 14 | [8 empty] | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 14 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 3
Zestaw stabilizatorów zewnętrznych
1 | Zestaw stabilizatorów zewnętrznych, gdzie ilość elementów wystarczy do równoczesnego zaopatrzenia złamań: miednicy, podudzia, ramienia, przedramienia. W komplecie grotowkręty w ilości nie mniejszej jak 50 sztuk. Co najmniej 3 średnice grotowkrętów. Możliwość wykonania badania MRI po założeniu stabilizatora (nie dotyczy, jeśli zostanie zaoferowany stabilizator z możliwością kompresji i dystrakcji). Wraz z 1 kompletem instrumentarium, umożliwiającym założenie stabilizatora. ** | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% kompatybilność z posiadanym stabilizatorem t. Hoffman II firmy Stryker, 10% za możliwość ponownego użycia klamer, łączników i prętów, 20% za możliwość kompresji i dystrakcji |  | $ kpl | 1 | [8 empty] | 12 klamer (na 3 / 5 grotowkrętów); - 12 łączników (pręt - pręt / pręt - grotowkręt);- 20 prętów prostych;- 2 pręty półokrągłe;- 50 grotowkrętów; - inne elementy wymagane w technice operacyjnej. Dopuszczamy rozwiązanie równoważne w wypadku zaoferowania stabilizatora z możliwością kompresji i dystrakcji.
Zadanie 4
Endoproteza bezcementowa dedykowana do stawu biodrowego podysplastycznego
1 | Endoproteza bezcementowa dedykowana do stawu biodrowego podysplastycznego. Dostosowana do zmienionych warunków anatomicznych, w szczególności do zmienionego kształtu panewki oraz nasady bliższej kości udowej . Możliwość zastosowania śrub do mocowania panewki oraz augmentów panewki . W panewce co najmniej 4 otwory do mocwania śrubami. Najmniejsza panewka o średnicy nie większej 42 mm, co najmniej 7 rozmiarów panewki. Przewidywane zużycie augmentów panewki – 25 %. Trzpień modularny, w co najmniej 7 rozmiarach. ** | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 20% za panewki mniejsze od 42 mm, 10% za większą od 3 ilość otworów, 10% za średnicę subproksymalną trzpienia mniejszą niż 10 mm |  | $ kpl | 4 | [8 empty] | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 4 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 5
Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego
1 | Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego kompatybilne z posiadanym stabilizatorem zewnętrznym firmy Stryker ** 1 zestaw= 4szt | Niewymagane – mają być kompatybilne z posiadamym stabilizatorem |  | $ zestaw | 40 | [8 empty] | x
Zadanie 6
System do zaopatrywania złamań okołoprotezowych
1 | Płyty proste (kompresyjne), płyty krętarzowe - do zaopatrywania złamań okołoprotezowych ** | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% -możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie pod zmiennym kątem, 10% za możliwość zastosowania śrub jednokorowych, 20% za zaoferowanie płyt do złamań okołoprotezowych kości piszczelowej |  | szt | 4 | [8 empty] | 4
2 | Śruby dedykowane do płyty | x |  | szt | 48 | [8 empty] | 30
3 | Kable lub taśmy do zaopatrywania złamań okołoprotezowych z zaciskami kompatybilne z płytą z poz.1. | x |  | szt | 16 | [8 empty] | 4 kable/ 6 zacisków
4 | Dzierżawa instrumentarium do założenia taśm i do implantacji płyty w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy śrubokrętu do usunięcia zaimplantowanych śrub. | x | x | m-c | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 7
Zestaw do pozyskiwania autologicznych czynników wzrostu
1 | Zestaw do pozyskiwania autologicznych czynników wzrostu z co najmniej 18 ml krwi, w procesie jednokrotnego wirowania. ** | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 40% za zaoferowanie zestawu do pozyskiwania autologicznych czynników wzrostu z krwi szpikowej – z co najmniej 30 ml krwi. |  | zestaw | 45 | [8 empty] | x
2 | Wypożyczenie wirówki *** | x | x | - | 45 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 8
Płytka dedykowana do zespalania złamań nasady dalszej kości udowej
1 | Płytka dedykowana do zespalania złamań nasady dalszej kości udowej blokowana, wykonana ze stopu tytanu | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem ; 30% zaoferowanie instrumentarium wyposażonego w celownik umożliwiający założenie płyty w technice małoinwazyjnej |  | szt | 3 | [8 empty] | x
2 | Śruby blokowane i korowe do tej płyty | x |  | szt | 36 | [8 empty] | x
3 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 3 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 9
Implanty do naprawy łąkotek
1 | Sterylne implanty do szycia łąkotki, umożliwiajace założenie co najmniej 2 szwów. Dopuszczmy możłiwość zaoferowania rozwiązania równoważnego (tzn. zaoferowanie zamiennie co najmneij dwóch implantów umożliwiających założenie 1 szwu zamiast jednego implantu umożliwiającego założenie dwóch szwów) | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 20% zaoferowanie również implantu do stabizliacji korzenia tylnego łąkotki, |  | szt | 44 | [8 empty] | 15
2 | Igła naprawcza do szycia łąkotek | x |  | szt | 26 | [8 empty] | x
3 | Wypożyczenie instrumentarium umożliwiającego wykonanie zabiegu naprawy łąkotki w technice artroskopowej, w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 20 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 10
Implanty miękkie do zopatrzenia uszkodzeń stożka rotatorów i obrąbka stawu barkowego
1 | Implanty miękkie do zopatrzenia uszkodzeń obrąbka stawowego z jedną nicią wzmocnioną | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 20% wytrzymałość na wyrwanie nie mniejszą niż 240 N |  | szt | 12 | [8 empty] | x
2 | Implanty miękkie do zopatrzenia uszkodeń stożka rotatorów z co najmniej dwoma niciami wzmocnionymi | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% wytrzymałość na wyrwanie nie mniejszą niż 300 N lub 20% wytrzymałość na wyrwanie nie mniejszą niż 400 N |  | szt | 20 | [8 empty] | x
3 | Wypożyczenie instrumentarium umożliwiającego wykonanie zabiegu naprawy obrąbka stawowego lub stożka rotatorów w technice artroskopowej, w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 11
Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy
1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Wymagania: Gwóźdź piszczelowy umożliwiający zastosowanie stabilizacji metodą: statyczną, dynamiczną, dynamiczną z kompresją lub rekonstrukcyjną. Długość L=240-550mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-15mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm do końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie cisnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy Ø4,5 i Ø5,0. | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 20% za zaoferowanie w ramach systemu gwoździa piszczelowego wstecznego, 10% za anatomiczne ścięcie gwoździa w części proksymalnej chroni tkanki miękkie przed podrażnieniem. |  | $ kpl | 35 | [8 empty] | 52 kpl
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 3 śruby blokujące Ø4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy Ø5,0; oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 5 śrub blokujących; oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. **
2 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * | x | x | m-c | 12 | [7 empty] | x | x | x
x |  | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 12
Śruby Herberta
1 | Śruby Herberta wykonane ze stopu tytanu: UWAGA: Implanty pakowane jednostkowo i sterylnie lub w kontenerze przeznacznym do sterylizacji i przechowywania. ^ - średnica 2,0-2,5 i 3,0-3,5 mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe, długość 10-35 mm. | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 20% za wszystkie śruby kaniulowane, 20% za grubość najcieńszej oferowanej śruby nie większą jak 2,2mm |  | szt | 17 | [8 empty] | 24
2 | Dzierżawa instrumentarium dla poz. 1 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * | x | x | m-c | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 13
Płytki dedykowana do zespalania złamań obojczyka, kości ramiennej, kości łokciowej
1 | Płytka dedykowana do zespalania złamań obojczyka blokowana, wykonana ze stopu tytanu muszą być sterylne, dopuszczamy niesterylne jeżeli będą w kontenerze do sterylizacji i przechowywania ^ | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem |  | szt | 10 | [8 empty] | 6
2 | Płytka dedykowana do zespalania złamań nasady bliższej kości ramiennej, blokowana, wykonana ze stopu tytanu, muszą być sterylne, dopuszczamy niesterylne jeżeli będą w kontenerze do sterylizacji i przechowywania ^ | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem |  | szt | 5 | [8 empty] | 4
3 | Płytki dedykowane do zespalania złamań nasady dalszej kości ramiennej, przyśrodkowa i grzbietowo boczna, blokowana, wykonane ze stopu tytanu, muszą być sterylne, dopuszczamy niesterylne jeżeli będą w kontenerze do sterylizacji i przechowywania ^ | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem |  | szt | 15 | [8 empty] | 8
4 | Płytki dedykowane do zespalania złamań kości łokciowej, blokowana, wykonane ze stopu tytanu, muszą być sterylne, dopuszczamy niesterylne jeżeli będą w kontenerze do sterylizacji i przechowywania ^ | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem |  | szt | 2 | [8 empty] | 4
5 | Płytka do zespalania złamań końca barkowego wykonana ze stopu tytanu obojczyka, w co najmniej trzech długościach / rozmiarach, dopuszczamy niesterylne jeżeli będą w kontenerze do sterylizacji i przechowywania ^ | x |  | szt | 6 | [8 empty] | 4
6 | Śruby wykonane ze stopu tytanu, korowe i blokowane do płyt z pkt 1,2,3,4,6 do tego zadania, muszą być sterylne, dopuszczamy niesterylne jeżeli będą w kontenerze do sterylizacji i przechowywania ^ | x |  | szt | 240 | [8 empty] | 180
7 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy śrubokrętu do usunięcia zaimplantowanych śrub. | x | x | m-c | 12 | [7 empty] | x | x | x
8 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * Zamawiający wymaga pozostawienia po zakończeniu umowy śrubokrętu do usunięcia zaimplantowanych śrub. | x | x | m-c | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 14
Gwóźdż śródszpikowy ramienny wsteczny
1 | Gwóźdż śródszpikowy ramienny wsteczny wraz z elementami ryglującymi (min. 4 sztuki / 1 kpl) wykonany ze stopu tytanu ** | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% możliwość zastosowania kompresji; 10% gwóźdź lity; 20% mechanizm poprawiający stabilizację rotacyjną gwoździa |  | $ kpl | 3 | [8 empty] | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 3 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 15
Cement kostny z antybiotykiem
1 | Cement pojedynczy (40g) z antybiotykiem | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 20% za zaoferowanie 20 % ilości cementu z dwoma antybiotykami |  | op | 160 | [8 empty] | 30
2 | System do próżniowego mieszania cementu | x |  | szt | 160 | [8 empty] | 30
3 | Dzierżawa zestawu do mieszania i podawania cementu (pompa + wąż + pistolet) * | x | x | m-c | 12 | [7 empty] | x | x | x
4 | Dzierżawa zestawu do mieszania i podawania cementu (pompa + wąż + pistolet) * | x | x | m-c | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 16
System do rekonstrukcji rozległych uszkodzeń i ubytków kostnych miednicy
1 | System do rekonstrukcji rozległych uszkodzeń i ubytków kostnych miednicy przy obluzowaniu panewki stawu biodrowego. Wykonany z tytanu lub tantalu, w technologi 3D / trabekularnej, rozmiary co najmniej od 46 do 70 mm, z możliwością stabilizacji śrubami, W zestawie augmenty o kształcie klina / półksiężyca, sfery, umożliwiajace zopatrzenie ubytków z przerwaniem przedniej i tylnej kolumny, w technice cup-cage. W skład zestawu wchodzi 1 panewka metalowa, 1 augment, 8 śrub, 1 koszyk Burch Schneidera, 1 panewka polietylenowa asymetryczna. ** | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 40% za materiał wykonany-tantal ze względu na właściwości mechaniczne i biologiczne |  | $ kpl | 6 | [8 empty] | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 17
Tytanowe gwoździe elastyczne
1 | Tytanowe gwoździe elastyczne do zaopatrywania złamań kości długich u dzieci | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 40% za dostawę w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na nr faxu Wykonawcy. |  | szt | 40 | [8 empty] | 40
2 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania * | x | x | m-c | 12 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 18
Endoproteza hypoalergiczna
1 | Endoproteza hypoalergiczna stawu biodrowego z powłoką zawierającą cyrkon t.Oxinium ** | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% za zaoferowanie co najmniej dwóch typów panewki endoprotezy biodra; 10% za zaoferowanie co najmniej dwóch typów trzpienia endoprotezy biodra; 10% za zaoferowanie endoprotezy kolana o zwiększonym zakresie zgięcia |  | $ kpl | 4 | [8 empty] | x
2 | Endoproteza hypoalergiczna stawu kolanowego z powłoką zawierającą cyrkon t.Oxinium ** | x |  | $ kpl | 5 | [8 empty] | x
3 | Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 10 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 19
Płytki do osteotomii korekcyjnej
1 | Płytki kątowo stabilne, wykonane ze stopu tytanu do wykonania osteotomii korekcyjnej w okolicy stawu kolanowego (kości udowej i piszczelowej) | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 20% za możliwość blokowania śrub pod zmiennym kątem |  | szt | 10 | [8 empty] | x
2 | Śruby blokowane w płycie z możliwością zastosowania w części nasadowej | x |  | szt | 100 | [8 empty] | x
3 | Wypożyczenie instrumentarium umożliwiającego wykonanie zabiegu osteotomii, w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 10 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
Zadanie 20
Endoproteza resekcyjna
1 | Endoproteza resekcyjna, modularna do zaopatrywania dużych ubytków kostnych w zakresie kosci kończyn w szczególności kości udowej, z mozliwością implantacji protezy typu „total femur”-leczeniu schorzeń onkologicznych i powikłań po leczeniu ortopedycznym. W skład przykładowego zestawu do wyceny wchodzi 1 panewka metalowa, 1 augment do miednicy, 8 śrub, 1 panewka polietylenowa asymetryczna, komponent krętarzowy i trzonowy zapewniający możliwsć wykonania resekcji kości udowej na długości 20 cm oraz inne elementy wymagane w technice operacyjnej. ** | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10% za dostępność systemu do wykonania resekcji w zakresie kości piszczelowej; 10% za dostępność systemu do wykonania resekcji w zakresie kości ramiennej |  | $ kpl | 2 | [8 empty] | x
2 | Wypożyczenie instrumentarium umożliwiającego wykonanie zabiegu alloplastyki resekcyjnej, w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji *** | x | x | - | 4 | [7 empty] | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x | x | x
* W pozycji "dzierżawa" należy podać cenę dzierżawy całego zestawu instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania, tj.: - kontener bezobsługowy, trwale oznakowany kontener z nazwą zestawu - blaszka metalowa lub plastikowa, trwale oznakowana siatka narzędziowa z nazwą zestawu lub - kontener z filtrami jednorazowymi kompatybilnymi z dostarczonym kontenerem, które zapewni Wykonawca do każdej sterylizacji. Filtry dostarczane w pełnych opakowaniach oryginalnie zamkniętych. Do każdego procesu sterylizacji Wykonawca zapewni plomby jednorazowe, po 2 sztuki do każdego kontenera do każdego procesu sterylizacji. Trwale oznakowany kontener z nazwą zestawu - blaszka metalowa lub plastikowa, trwale oznakowana siatka narzędziowa z nazwą zestawu. Przewidywana ilość sterylizacji pełnego instrumentarium odpowiada ilości implantów wyspecyfikowanych w danej części przedmiotu zamówienia + 10%.
*** W pozycji "wypożyczenie" ująć należy wszelkie koszty związane z wymienioną czynnością, zwłaszcza koszty dostarczenia biologicznie czystego instrumentarium Zamawiającemu wraz z kontenerem przeznaczonym do sterylizacji , koszty wykorzystania instrumentarium do przeprowadzenia operacji, koszty zwrotu instrumentarium Wykonawcy. Instrumentarium winno zostać dostarczone w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania, bezobsługowym lub z filtrami jednorazowymi kompatybilnymi z dostarczonym kontenerem, które zapewni Wykonawca do każdej sterylizacji. Przewidywana ilość sterylizacji pełnego instrumentarium odpowiada ilości implantów wyspecyfikowanych w danej części przedmiotu zamówienia + 10%. Prócz wyspecyfikowanej w tej pozycji opłaty Zamawiający ponosić będzie jedynie koszty sterylizacji instrumentarium przed operacją oraz jego mycia i dezynfekcji po operacji.
** W pozycji należy wycenić poszczególne elementy kompletu/zestawu
^ W przypadku zaoferowania niesterylnych należy w kolumnie nr 13 - "Producent (UWAGI)" wpisać "NIESTERYLNE"
Implanty wyspecyfikowane w tej części przedmiotu zamówienia, gdzie Wykonawca będzie wypożyczał instrumentarium Zamawiającemu, dostarczane będą w pełnym wyborze rozmiarów, z których śródoperacyjnie zostanie wybrany właściwy rozmiar.
$ Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy poprzetargowej, wyceni poszczególne elementy kompletów/zestawów zaoferowanych wyrobów medycznych. Powyższa szczegółowa wycena poszczególnych elementów kompletów/zestawów zostanie wykazana w załączniku nr 1 do umowy. Suma cen poszczególnych wszystkich elementów kompletu nie może przekraczać ceny całego kompletu, wykazanej przez Wykonawcę w złożonym w ofercie „Formularzu cenowym”. Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" wpisuje WSZYSTKIE oferowane wyroby, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia. Do oferty Wykonawca winien dołączyć strony katalogowe producenta przedstawiające zaoferowane wyroby wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi.
Wykonawca zdeponuje w siedzibie Zamawiającego wybrane wyroby, w ilościach wskazanych w kolumnie nr 14 „Formularza cenowego”, stanowiącego integralną część SIWZ. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. depozytu, tj. wskazanie numerów katalogowych wyrobów, dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Wyroby zdeponowane u Zamawiającego stanowić będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do zabiegu operacyjnego oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Części przedmiotu zamówienia dla których Zamawiający wymaga zdeponowania wyrobów wskazane zostały w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. Ilości wyrobów planowane do depozytu są ilościami maksymalnymi, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia.
Zamawiający wymaga zaoferowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia, również instrumentarium, wirówki)
Do oferty Wykonawca winien dołączyć materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta przedstawiające zaoferowane wyroby wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, na potwierdzenie spełniania parametrów dodatkowych.Do oferty Wykonawca winien dołączyć materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta przedstawiające zaoferowane wyroby wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, na potwierdzenie spełniania parametrów dodatkowych.
UWAGA: WSZYSTKIE IMPLANTY PAKOWANE JEDNOSTKOWO I STERYLNIE!
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)