## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
L.p. | opis wyrobu typu numer katalogowy * | nazwa handlowa, numer katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent / uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
x | x | x | x | x | x | x | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | x
ZADANIE 1
1 | Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 dziecięcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12158 wg firmy Mindray |  | szt. | 51
2 | Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 niemowlęcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12157 wg firmy Mindray |  | szt. | 21
3 | Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 noworodkowy z konektorem typu nr kat. 115-002480-00 wg firmy Mindray |  | szt. | 15
4 | Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 średni z konektorem typu nr kat. 0010-30-12159 wg firmy Mindray |  | szt. | 36
5 | Mankiet do pomiaru RR Mindray PM 9000 dziecięcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12158 wg firmy Mindray |  | szt. | 9
6 | Mankiet do pomiaru RR Mindray PM 9000 średni z konektorem typu nr kat. 0010-30-12159 wg firmy Mindray |  | szt. | 12
7 | Mankiet do pomiaru RR Mindray PM 9000 duży z konektorem typu nr kat. 0010-30-12160 wg firmy Mindray |  | szt. | 15
8 | Linia do pomiaru RR Mindray PM 9800 typu nr kat 6200-30-09688 wg firmy Mindray |  | szt. | 12
9 | Mankiet do pomiaru RR NIBP FX 2000 z konektorem typu nr kat. E3023 wg firmy Emtel |  | szt. | 60
10 | Mankiet do pomiaru RR dla dorosłych z konektorem do defibrylatora LIFEPAK 12 |  | szt. | 6
11 | Mankiet do pomiaru RR dla dzieci z konektorem do defibrylatora LIFEPAK 12 |  | szt. | 3
12 | Linia do pomiaru RR do defibrylatora LIFEPAK 12, typu nr kat. 21300-008146 wg firmy Physio-Control |  | szt. | 6
13 | Mankiet do pomiaru RR dla dorosłych Mindray Bene Hert D3/ D6 z konektorem typu nr kat. 0010-30-12159 wg firmy Mindray |  | szt. | 30
14 | Mankiet dla dzieci Mindray Bene Hert D3/ D6 z konektorem typu nr kat. 0010-30-12158 wg firmy Mindray |  | szt. | 3
15 | Mankiet do pomiaru RR SPACELAB Qube z konektorem typu nr kat. 714-0073-00 wg firmy SPACELAB |  | szt. | 60
16 | Linia do pomiaru RR Datex Ohmeda, typu nr kat. 2020980-001 wg firmy GE Healthcare |  | szt. | 30
17 | Mankiet 2-drenowy do pomiaru RR dla dorosłych z konektorami Datex Ohmeda, typu nr kat. U1880D-C1718 wg firmy Unimed |  | szt. | 60
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 2
1 | Czujnik do SPO2 Mindray BeneView T5/T9 dla dorosłych, tech. Nellcor Oximax, dł. min. 1,1 m |  | szt. | 318
2 | Czujnik do SPO2 Mindray BeneView T5/T9 dla dzieci, tech. Nellcor Oximax, dł. min. 1,1 m |  | szt. | 69
3 | Czujnik do SPO2 Mindray BeneView T5/T9 noworodkowy, tech. Nellcor Oximax, dł. min. 1,1 m |  | szt. | 48
4 | Czujnik do SPO2 Mindray BeneView T5/T9 pediatryczny, tech. Nellcor Oximax, dł. min. 1,1 m |  | szt. | 39
5 | Przewód pośredni do czujnika SPO2 Mindray BeneView T5/T9 typu nr kat. 0010-20-42712 wg firmy Mindray dł. min. 3m |  | szt. | 240
6 | Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 noworodkowy, dł. min. 3m, typu nr kat. TS-SP3-GE wg firmy GE Healthcare |  | szt. | 12
7 | Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 dla dzieci, dł. min. 3m, typu nr kat. TS-SP3-GE wg firmy GE Healthcare |  | szt. | 24
8 | Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 dla dorosłych, dł. min. 3m, typu nr kat. TS-SA4-GE wg firmy GE Healthcare |  | szt. | 84
9 | Czujnik SPO2 do monitora EMTEL FX 2000, tech. Nellcor Oximax, typu nr kat. U403-01P wg firmy Unimed |  | szt. | 39
10 | Przewód pośredni do monitora EMTEL FX 2000, tech. Nellcor Oximax, typu nr kat. U710X-98 wg firmy Unimed |  | szt. | 78
11 | Wielorazowy czujnik temperatury do kardiomonitora PM9000, typu nr kat. T2252-AS wg firmy Unimed |  | szt. | 9
12 | Kabel pośredni do czujnika SPO2 do kardiomonitora PM9000, typu nr kat. 0010-30-42625 wg firmy Mindray, tech. Masimo |  | szt. | 9
13 | Czujnik SPO2 Klips do kardiomonitora PM9000 Mindray, typu nr kat. 0010-10-42600 wg firmy Mindray, tech. Masimo |  | szt. | 9
14 | Kabel pośredni do czujnika SPO2 do kardiomonitora PM9000, typu nr kat. U708-29 wg firmy UNIMED, tech. Nellcor, dł min. 2m. |  | szt. | 9
15 | Czujnik SPO2 klips do kardiomonitora PM9000, typu nr kat. U403S-01 wg firmy UNIMED, tech. Nellcor, dł. min. 1.1 m |  | szt. | 9
16 | Czujnik SPO2 silikonowy do kardiomonitora PM9800, typu nr kat. U410-48P wg firmy UNIMED, tech. Nellcor Oximax, dł min. 3m |  | szt. | 15
17 | Przewód pośredni do czujnika SPO2 do defibrylatora BeneHert D3/ D6, typu nr kat. 0010-20-42712 wg firmy Mindray, tech. Nellcor |  | szt. | 36
18 | Czujnik SPO2 do defibrylatora Bene Hert D3/ D6 typu nr kat. 512F wg firmy Mindray, tech. Nellcor |  | szt. | 36
19 | Czujnik SPO2 do monitora SPACELAB Qube 3m, typu nr kat. U410-74 wg firmy Unimed, tech. Nellcor |  | szt. | 30
20 | Czujnik SPO2 do defibrylatora LIFEPAK 12, typu nr kat. U410-15 wg firmy UNIMED, dł. min. 3m tech. Masimo |  | szt. | 6
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
UWAGA!
W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu. UWAGA! W przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę kolumny nr 3 i kolumny nr 13 Zamawiający uzna, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest tożsamy ze wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie nr 2 "Formularza cenowego".
Wykonawca zobowiązany jest do DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5 (z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w " ** ").
Zamawiający we wszystkich pozycjach przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania wyrobów medycznych.
* | Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.
.............................................................................. (data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)