## Formularz_cenowy
FORMULARZ CENOWY
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa, nr katalogowy | j.m. | ilość zamówienia podstawowego | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | producent (uwagi) | Depozyt | ilość objęta prawem opcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
- | - |  | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - | -
ZADANIE 1
1 | Zestaw do mankietowej resekcji żołądka do laparoskowpowych zabiegów bariatrycznych składający się z : 1) Laparoskopowe narzędzie do preparowania ,uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość min 36 cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zakrzywione, aktywny ręcznie lub nożnie , z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem. Kompatybilne z generatorem LigaSure 2) Ładunek do staplera laparoskopowego zamykająco -tnący z nożem w magazynku, o długości lini szwów 60mm, posiadający artykulację w dwie strony, o wysokości zszywek przed zamknięciemj 4,0-4,5-5,0 mm (+-0,4mm), przeznaczony do tkanki grubej(1szt) , pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści (1szt) 3) Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego 60 mm o 3 różnych wysokościach zszywki przedzamknięciem 3,0-3,5-4,0mm do tk. Średnio-grubej (4 szt) 4)Urządzenie do zamykania otworów po trokarze 5) Jednorazowy trokar 12mm, 15mm, 5mm oraz kaniula 5 mm o dł.15cm 6) Płyn zapobiegający parowaniu optyki. Wyżej wymieniony zestaw w jednym opakowaniu zbiorczym oznaczony i opisany. |  | zestaw | 30 | [8 empty] | x | 15 zestawów
2 | Osłonki typu PowerShell do uniwersalnego laparoskopowego staplera wielorazowego. |  | szt | 4 | [8 empty] | x | 2 szt
3 | Ładunek uniwersalny do uniwersalnego staplera laparoskopowego 12 mm umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3+3) , o długości 45 lub 60 mm oraz 3 różnych wysokościach zszywki przed zamknięciem do tkanek grubej, średniej i cienkiej kompatybilne z oferowanym staplerem laparoskopowym. |  | szt | 18 | [8 empty] | po 6 szt z każdego rozmiaru | 9 szt
4 | Dzierżawa uniwersalnego staplera laparoskopowego wielorazowego użytku (1szuka), posiadających diody przedstawiające stan gotowości oraz status urządzenia podczas działania tzn. Wskaźnik uchwytu zmechanizowanego, wskaźnik postępu nadający się do sterylizacji w autoklawie parowym, przeznaczony do współpracy z ładunkami prostymi i z artykulacją o dł. 45Mm i 60 mm, obsługujących za pomocą mikroprocesora i silniczków wszystkie funkcje staplera – zamykanie i otwieranie ładunku, zginanie ładunków z artykulacją, rotacja wokół osi, odpalanie ładunku. Stapler ma być przeznaczony na min. 100 procedur chirurgicznych. Dodatkowo adapter, ładowarka i zasilacz.* |  | m-c | 6 | [8 empty] | x | 3 m-c
x | x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  | x | x | x
ZADANIE 2
1 | Zestaw do mankietowej resekcji żołądka do laparoskowpowych zabiegów bariatrycznych składający się z : 1) Laparoskopowe narzędzie do preparowania ,uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość min 36 cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zakrzywione, aktywny ręcznie lub nożnie , z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem. Kompatybilne z nożem harmonicznym dł.ramienia 36cm,śr.5mm 2) Jednorazowy ładunek zamykająco -tnący z nożem w magazynku, o długości lini szwów 60mm, posiadający artykulację w dwie strony, o wysokości zszywek przed zamknięciemj 4,0-4,5-5,0 mm (+-0,4mm), przeznaczony do tkanki grubej(1szt), pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści (1szt)Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgiecie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwia jednoręczną obłsugę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i spustową. dł.ramienia 44 cm. |  | zestaw | 20 | [8 empty] | x | 10 zestawów
3) Jednorazowy ładunek 60 mm o 3 różnych wysokościach zszywki przedzamknięciem 3,0-3,5-4,0mm do tk. Średnio-grubej (4 szt) 4)Urządzenie do zamykania otworów po trokarze 5) Jednorazowy trokar 12mm, 10mm, 5mm oraz kaniula 5 mm o dł.15cm 6) Płyn zapobiegający parowaniu optyki. Wyżej wymieniony zestaw w jednym opakowaniu zbiorczym oznaczony i opisany.
2 | Ładunek uniwersalny , 12 mm umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3+3) , o długości 45 lub 60 mm oraz 3 różnych wysokościach zszywki przed zamknięciem do tkanek grubej, średniej i cienkiej kompatybilne z oferowaną końcówką jednorazową. |  | szt | 12 | [8 empty] | x | 6 szt
x | x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  | x | x | x
1 | Sonda żołądkowa kalibracyjna 36-39F |  | szt | 50 | [8 empty] | x | 25 szt
ZADANIE 4
1 | Kompres 5x5 cm z nitką rtg pakowane x 5 szt. Sterylne |  | op. | 40 | [8 empty] | x | 20 op (a5 szt)
ZADANIE 5
1 | Szwy 1,0 z igłą haczykowatą typu J,okrągłą,pogrubioną, wzmocnioną,utwardzoną o dł. 30 mm, szew wchłanialny, syntetyczny, dł. nici min 70 cm. 1 op = 36szt |  | op.** | 10 | [8 empty] | x | 5 op (a36 szt)
ZADANIE 6
1 | Mankiet goleniowy duży i bardzo duży do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego , kompatybilny z posiadanym aparatem Kendall SCD firmy Covidien z opcją wykrywania powtórnego wypełnienia naczyń. op = 5 par |  | op.** | 5 | [8 empty] | x | 2 op (a5 par)
Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" wpisuje WSZYSTKIE oferowane wyroby, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia.
W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu. UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ!
Zamawiający we wszystkich pozycjach przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych
W kolumnie 3 Wykonawca winien podać nazwę handlową zaoferowanych wyrobów medycznych oraz numery katalogowe jeżeli są stosowane, w kolumnie 13 Wykonawca winien podać nazwę producenta zaoferowanych wyrobów medycznych. W przypadku niestosowania numerów katalogowych Wykonawca winien wskazać powyższe w kolumnie 13 "producent (uwagi) wpisując odpowiednia adnotację np. "numery katalogowe - nie dotyczy"
* W przypadku Zadania 1 Wykonawca udostępni Zamawiającemu uniwersalny stapler laparoskopowy wielorazowego użytku wyspecyfikowany dla ww. części przedmiotu objętego zamówieniem. Udostępnienie to nastąpi poprzez wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu na czas trwania umowy. Zasady ww. udostępnienia zostały opisane we wzorze umowy I, stanowiącym integralną część SIWZ. W pozycji dzierżawa należy ująć wszelkie koszty związane z wymienioną czynnością, w szczególności koszty dostarczenia ww. sprzętu oraz koszty zwrotu ww. sprzętu Wykonawcy. W kolumnie 3 Wykonawca winien podać nazwę handlową wydzierżawionego sprzętu oraz numery katalogowe jeżeli są stosowane, analogicznie w kolumnie 13 Wykonawca winien podać nazwę producenta
** Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu jednostkowym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas zaoferowaną ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym należy podać w kolumnie 5, a zaoferowane ilości opakowań jednostkowych należy odpowiednio przeliczyć na ilości oferowane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i podać w kolumnie 13 (Wykonawca zobowiązany jest podać ww. ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli ilość opakowań jednostkowych zawiera wartości ułamkowe). W kolumnie 6 należy podać cenę netto opakowania jednostkowego. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.
.................................................................................
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

## Wykaz_sprzętu
Wykaz wydzierżawionego sprzętu
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa, nr katalogowy | j.m. | ilość | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | producent (uwagi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
- | - |  | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | -
ZADANIE 1 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Uniwersalny stapler laparoskopowy wielorazowego użytku |  | szt. | 1
UWAGA!
Wydzierżawiony sprzęt, zostanie zwrócony Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z ich normalnej eksploatacji, po zakończeniu niniejszej umowy lub po wyczerpaniu asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
.................................................................................
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)