## Formularz_cenowy
FORMULARZ CENOWY
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe punkty *** | nazwa handlowa, nr katalogowy | j.m. | ilość | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | producent (uwagi)
1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
- | - | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | -
ZADANIE 1 System dostawczy do stentu.
1 | Mikrocewnik do dostarczania spiral i stentów* • Cewnik zbrojony o budowie segmentalnej, • Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną • Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali oraz stentów • Średnica zewnętrzna i wewnętrzna zgodnie z zaleceniami producenta spiral i stentów • Długość cewnika min. 150 cm , • Pokrycie hydrofilne dystalnego odcinka • Min. 2 rodzaje sztywności: standardowa i z mocniejszym podparciem | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 15,00 pkt - możliwość przedłużenia prowadnika o min. 110 cm (spełnia/nie spełnia***) |  | szt. | 2
2 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych* • Prowadnik o budowie hybrydowej • Średnica 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej • Rdzeń wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu • Długość min. 200 cm, • Kształtowalna dystalna część prowadnika, • Pokrycie hydrofilne w odcinku dystalnym |  |  | szt. | 20
x | x | x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  | x
ZADANIE 2 Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych
1 | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych • Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym lub stalowym • Cewnik zbudowany z segmentów – każdy o innej sztywności • Długości od 105 cm do min. 125 cm – min. 2 * • Miękka, atraumatyczna część dystalna o długości min.6 cm, cieniująca się w skopii rtg • Zróżnicowane średnice 5F i 6F oraz światło cewnika odpowiednio min. 0,055” i 0,070” • Wewnętrzne światło pokryte teflonem • Różne kształty końcówek, min. 2: prosta , MP lub możliwość kształtowania końcówki na parą • Pokrycie hydrofilne • kompatybilne z prowadnikiem 0,035” i 0,038” | x |  | szt. | 20
ZADANIE 3 Stent do remodelingu z systemami dostarczania i odczepiania
1 | 1) Trombektom* • wykonany z nitinolu o strukturze zamkniętych cel • Dobra apozycja do ściany naczynia i duża siła radialna • Połączony trwale z popychaczem • Możliwość ponownego złożenia i repozycjonowania po całkowitym rozprężeniu • Duża elastyczność w dostarczaniu przez mikrocewnik • Markery na obu końcach stentu dla lepszej widoczności w skopii rtg, • Dedykowany do naczyń średnicy od 2 do 6 mm, • Rozmiary od 3 do 6mm – min.2, • Różne długości części roboczej – min. 2 w rozmiarze | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 1) 10,00 pkt dodatkowe znaczniki poprawiające widoczność trombektomu w skopii rtg (spełnia/nie spełnia***) , 2) 10,00 pkt możliwość odczepienia trombektomu i zastosowania jako stent, do remodelingu (spełnia/nie spełnia***) |  | szt. | 27
2 | 2) System dostawczy trombektomu* • Mikrocewnik kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, • Średnica wewnętrzna uzależniona od rozmiaru urządzenia: od 0,021”do 0,027”, • 2 markery w odcinku dystalnym, • Pokrycie hydrofilne, - długość min. 150cm |  |  | szt. | 27
3 | 3) Urządzenie do odczepiania stentu (element jednorazowego użytku (kable lub "odpalarka") – o ile dotyczy (parametr dodatkowy 2) )** |  |  | szt. | 10
4 | 4) DZIERŻAWA- element wielokrotnego użytku (generator) – o ile dotyczy (parametr dodatkowy 2) )** |  | x | m-c | 12
x | x | x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  | x
ZADANIE 4 Urządzenia do przezskórnego zamykania otworów w tętnicy po jej nakłuciu i cewnikowaniu
1 | Urządzenia do przezskórnego zamykania otworów w tętnicy po jej nakłuciu i cewnikowaniu • dedykowane do otworów po cewnikach od 5F do 8F,* • absorbowana warstwa zamykacza od strony światła naczynia • kompatybilne z prowadnikiem średnicy do 0,038” i introduktorami długości do 95 cm | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10,00 pkt całkowita absorbcja elementów zamykacza w przeciągu max 3 miesięcy (spełnia/nie spełnia***) |  | szt. | 20
ZADANIE 5 Urządzenia do automatycznego przezskórnego zakladania szwu chirurgicznego naczyniowego do zamykania otworów w tętnicy po jej nakłuciu i cewnikowaniu
1 | Urządzenia do przezskórnego zamykania otworów w tętnicy po jej nakłuciu i cewnikowaniu • dedykowane do otworów po cewnikach od 5F do powyżej 8F • kompatybilne z prowadnikiem średnicy do 0,038” lub mniejszym | Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 10,00 pkt możliwość ponownego nakłucia tętnicy w miejscu szwu bezpośrednio po jego założeniu (spełnia/nie spełnia***) |  | szt. | 20
ZADANIE 6 Zastawka hemostatyczna Y-konektor
1 | Zastawka hemostatyczna Y-konektor Pojedynczy Y-konektor:* • Światło wewnętrzne min. 9 F • Silikonowa wkładka o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika • Przezroczysty korpus z poliwęglanu umożliwiający obserwację cieczy • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | x |  | szt. | 60
Zastawka hemostatyczna Y-konektor Podwójny Y-konektor: * • Podwójne światło wewnętrzne min. 9 F • Silikonowa wkładka o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika • Przezroczysty korpus z poliwęglanu umożliwiający obserwację cieczy • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu
UWAGA! "W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu.
Wykonawca zobowiązany jest do DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 3, 4, 5. * Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rodzaju (średnicy, długości, kształtu, itp.) przy składaniu każdorazowego zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.
UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ!
Zamawiający we wszystkich pozycjach przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, za wyjątkiem dzierżawionego asortymentu.
Wykonawca zdeponuje w siedzibie Zamawiającego wybrane wyroby Zadania 1, zadania 2, Zadania 3. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. depozytu, tj. wskazanie ilości, numerów katalogowych wyrobów, dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Wyroby zdeponowane u Zamawiającego stanowić będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do zabiegu operacyjnego oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Części przedmiotu zamówienia dla których Zamawiający wymaga zdeponowania wyrobów wskazane zostały w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.
Do oferty Wykonawca winien dołączyć materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta przedstawiające zaoferowane wyroby wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, na potwierdzenie spełniania parametrów dodatkowych.
** | W przypadku, gdy do użycia zaoferowanych w poz. 1, 2 Zadania 3 wyrobów medycznych nie jest potrzebny element wielokrotnego uzytku (generator) czy też urządzenie do odczepiania stentu, Wykonawca nie dokonuje wyceny odpowiednio poz. 4 Zadania 3 bądź poz. 3 Zadania 3 ,wówczas w kolumnie nr 12 "producent (uwagi)" Wykonawca dokonuje odpowiedniego wpisu np. nie dotyczy
*** | wypełnia Wykonawca, dokonując odpowiedniego skreślenia
……………………………………………………………………
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

## Wykaz_sprzętu
Wykaz wydzierżawionego sprzętu
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa, nr katalogowy | j.m. | ilość | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | producent (uwagi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
- | - |  | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | -
ZADANIE 3 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | element wielokrotnego użytku (generator) |  | szt. | 1
UWAGA!
Wydzierżawione sprzęty, zostaną zwrócone Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z ich normalnej eksploatacji, po zakończeniu niniejszej umowy lub po wyczerpaniu asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
.................................................................................
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)