## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa, nr katalogowy | rodzaj rejestracji (wyrób medyczny / asortyment) | j.m. | ilość | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | PRODUCENT (UWAGI) | Punktacja | Str. ofery z opisem katalogowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
X | X | X | X | X | X | X | X | (7*8) | (7+9) | (6*7) | (6*9) | (6*10) | X | X | X
ZADANIE 1
1 | Dzierżawa 1 analizatora parametrów krytycznych wraz z urządzeniem podtrzymującym napięcie UPS |  | x | m-c | 24 | [8 empty] | x | x
Wymagane parametry techniczne analizatora parametrów krytycznych: | [14 empty] | x
1) | Analizator nie starszy niż z 2017r. | [13 empty] | x
2) | Minimalny zakres parametrów mierzonych: pH, pCO2, pO2, ctHb, sO2, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glukoza, Mleczany | [13 empty] | x
3) | Parametry wyliczane: pO2(A-a), pO2/FiO2, HCO3-(st),HCO3-(act), SBE, ABE, Luka anionowa, Ca++ przy pH 7,4, mOsm | [13 empty] | x
4) | Wszystkie wymienione parametry mierzone muszą być oznaczane z jednej próbki materiału | [13 empty] | x
5) | Wszystkie wymienione parametry mierzone oznaczane z próbki o objętości maximum 210 μl | [13 empty] | x
6) | Korekta wyników do ciepłoty ciała pacjenta | [13 empty] | x
7) | Korekta wyników do zawartości tlenu w mieszaninie oddechowej | [13 empty] | x
8) | Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego w trakcie pomiaru próbki z automatyczną korektą wyników pomiarowych | [13 empty] | x
9) | Automatyczna detekcja pęcherzyków powietrza w podawanej próbce krwi | [13 empty] | x
10) | Minimalna wydajność analizatora 15 próbek na godzinę | [13 empty] | x
11) | Dostępność pomiaru w próbkach: krwi pełnej - tętniczej, żylnej,kapilarnej, płynów kontrolnych, dializatach | [13 empty] | x
12) | Czas pomiaru pełnego panelu – maximum 3 minuty | [13 empty] | x
13) | Monitoring zużycia odczynników na ekranie analizatora | [13 empty] | x
14) | Kalibracja parametrów jedno i dwu punktowa | [13 empty] | x
15) | Wbudowany system automatycznego wprowadzania danych o odczynnikach, materiałach kontrolnych z kodów kreskowych. | [13 empty] | x
16) | Analizator wyposażony w moduł automatycznej kontroli jakości z możliwością tworzenia zbiorów wyników | [13 empty] | x
17) | Kontrola jakości badań przynajmniej 1 raz dziennie naprzemiennie na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki) | [13 empty] | x
18) | Elektrody do pomiarów gazów i elektrolitów nie wymagające uzupełnienia płynów | [13 empty] | x
19) | Analizator z monitorem dotykowym | [13 empty] | x
20) | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | [13 empty] | x
21) | Możliwość wprowadzenia kodu operatora, danych demograficznych pacjenta i innych danych o próbce | [13 empty] | x
22) | Czytnik kodów kresowych | [13 empty] | x
23) | Prezentacja wyników badań pacjenta na monitorze z możliwością decydowania o wydrukowaniu | [13 empty] | x
24) | Wynik badania z możliwością dodatkowego wydruku wykresu równowagi kwasowo-zasadowej | [13 empty] | x
25) | Wbudowana funkcja przenoszenia wyników do arkuszy kalkulacyjnych i na nośniki zewnętrzne /USB/ | [13 empty] | x
Wymagane parametry techniczne analizatora parametrów krytycznych: | [13 empty] | x | x
Dodatkowo punktowane parametry techniczne analizatora parametrów krytycznych: | [13 empty] | Punktacja | x
a) | Oznaczenia pełnego panelu badań CITO bez względu na moment przerwania kalibracji | [11 empty] | spełnia / nie spełnia | 0,00 pkt / 20,00 pkt
b) | Podłączenie analizatora do sieci informatycznej Szpitala oraz systemu AMMS na koszt Wykonawcy. Dwubiegunowa komunikacja z systemem AMMS | [11 empty] | spełnia / nie spełnia | 0,00 pkt / 20,00 pkt
razem: | [13 empty] | ………… | x
2 | Odczynniki - 45 000 badań. Jedno badanie obejmuje parametry określone w pkt 2) i 3) | ^ | $ | ** | ^ | [8 empty] | x | x
|  | ^ | $ | ** | ^ | [8 empty] | x | x
|  | ^ | $ | ** | ^ | [8 empty] | x | x
|  | ^ | $ | ** | ^ | [8 empty] | x | x
|  | ^ | $ | ** | ^ | [8 empty] | x | x
3 | Odczynniki kontrolne | * | $ | ** | * | [8 empty] | x | x
|  | * | $ | ** | * | [8 empty] | x | x
|  | * | $ | ** | * | [8 empty] | x | x
|  | * | $ | ** | * | [8 empty] | x | x
|  | * | $ | ** | * | [8 empty] | x | x
4 | Materiały eksploatacyjne | * | $ | ** | * | [8 empty] | x | x
|  | * | $ | ** | * | [8 empty] | x | x
|  | * | $ | ** | * | [8 empty] | x | x
|  | * | $ | ** | * | [8 empty] | x | x
|  | * | $ | ** | * | [8 empty] | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  |  | x | x | x
ZADANIE 2
1 | Dzierżawa 1 analizatora ACT |  | x | m-c | 24 | [8 empty] | x
Wymagane parametry techniczne anlizatora ACT: | [14 empty] | x
1) | Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe z ładowarką | [13 empty] | x
2) | Pełna automatyzacja pomiarów i kalibracji | [13 empty] | x
3) | Integracja wyników z systemem informatycznym oraz elektroniczną dokumentacją medyczną. | [13 empty] | x
4) | Wyposażony w: | [13 empty] | x
4a) | wyświetlacz | [13 empty] | x
4b) | klawiaturę
5) | Kontrola jakości wykonywana na minimum 2 poziomach z częstotliwością co 8 godzin | [13 empty] | x
Wymagane parametry techniczne analizatora ACT: | [13 empty] | x | x
Dodatkowo punktowane parametry techniczne analizatora parametrów krytycznych: | [13 empty] | Punktacja | x
a) | Oznaczanie gazometrii i troponiny z jednego analizatora | [11 empty] | spełnia / nie spełnia | 0,00 pkt / 10,00 pkt
b) | Waga aparatu poniżej 1 kg | [11 empty] | spełnia / nie spełnia | 0,00 pkt / 10,00 pkt
Wymagane parametry techniczne odczynników: | [13 empty] | x | x
c) | Okres przydatności odczynników do przeprowadzenia badań minimum 5 miesięcy | [11 empty] | spełnia / nie spełnia | 0,00 pkt / 10,00 pkt
razem: | [13 empty] | ………… | x
2 | Odczynniki - 700 badań | # | $ | ** | # | [8 empty] | x | x
|  | # | $ | ** | # | [8 empty] | x | x
|  | # | $ | ** | # | [8 empty] | x | x
|  | # | $ | ** | # | [8 empty] | x | x
|  | # | $ | ** | # | [8 empty] | x | x
3 | Odczynniki kontrolne | *** | $ | ** | *** | [8 empty] | x | x
|  | *** | $ | ** | *** | [8 empty] | x | x
|  | *** | $ | ** | *** | [8 empty] | x | x
|  | *** | $ | ** | *** | [8 empty] | x | x
|  | *** | $ | ** | *** | [8 empty] | x | x
4 | Materiały eksploatacyjne | *** | $ | ** | *** | [8 empty] | x | x
|  | *** | $ | ** | *** | [8 empty] | x | x
|  | *** | $ | ** | *** | [8 empty] | x | x
|  | *** | $ | ** | *** | [8 empty] | x | x
|  | *** | $ | ** | *** | [8 empty] | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  |  | x | x | x
ZADANIE 3
1 | Dzierżawa 1szt nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu |  | x | m-c | 24 | [8 empty] | x | x
Wymagane parametry techniczne nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu: | [14 empty] | x
1) | Zasilanie sieciowe 220-240 V | [13 empty] | x
2) | Zawartość dostarczonego tlenu w mieszaninie min. od 21 do 95% | [13 empty] | x
3) | Zakres przepływu od min 2-60 l/min | [13 empty] | x
3a) | tryb przepływu dla dorosłych min 10-60 l/min | [13 empty] | x
3b) | tryb przepływu dla dzieci min 2-25 l/min | [13 empty] | x
4) | Stosowanie masek o standardowym rozmiarze wlotu gazów 22mm | [13 empty] | x
5) | Stosowanie kaniul donosowych oraz do tracheotomii | [13 empty] | x
6) | Wbudowany sensor tlenu | [13 empty] | x
7) | Waga do 5 kg | [13 empty] | x
8) | Wyświetlane parametry min: temperatura, przepływ i stężenie tlenu | [13 empty] | x
Sprzęt eksploatacyjny nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu: | [14 empty] | x
2 | Układ oddechowy |  | $ | szt. | 24 | [8 empty] | x | x
3 | Kaniula donosowa |  | $ | szt. | 32 | [8 empty] | x | x
4 | Interfejs do tracheotomii |  | $ | szt. | 12 | [8 empty] | x | x
5 | Filtry |  | $ | szt. | 12 | [8 empty] | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  |  | x | x | x
ZADANIE 4
1 | Odczynniki i materiały zużywalne do Analizatora Rapid Point 500 | [12 empty] | x | x
1) | Odczynniki do badań - minimalny zakres parametrów mierzonych: pH, pCO2, pO2, ctHb, sO2, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glukoza, Mleczany oraz Parametry wyliczane: pO2(A-a), pO2/FiO2, HCO3-(st),HCO3-(act), SBE, ABE, Luka anionowa, Ca++ przy pH 7,4, mOsm op=750 testów ♠ |  |  | op. | 26 | [8 empty] | x | x
2) | Odczynniki kontrolne - Moduł automatycznej kontroli jakości op=1szt ♠ |  |  | op. | 26 | [8 empty] | x | x
3) | Materiały eksploatacyjne ♠: | a) Moduł płucząco-ściekowy op=4 szt x 250 testów |  | op. | 22 | [8 empty] | x | x
|  | b) Port wejściowy próbki w module pomiarowym op=20 sztuk |  | op. | 16
|  | c) Adaptery do ampułek ( quick adapter ) op=1 szt |  | op. | 2
|  | d) Papier do drukarki termicznej |  | szt. | 42
♠ Uwaga : W Zadaniu nr 4 Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki oraz materiały zużywalne były kompatybilne z analizatorem Rapid Point 500, który jest własnością Zamawiającego.
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  |  | x | x | x
UWAGA!
W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 14 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu. UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ!
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia niniejszego "Formularza cenowego" w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, na podstawie formularza zostanie sporządzony załącznik nr 1 do umowy.
$ | Należy podać: - wyrób medyczny - w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, - asortyment - w przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie RP. Ponadto Zamawiający wymaga, aby dzierżawione urządzenia były dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (za wyjątkiem UPS z Zadania 1 poz. 1)
Do oferty Wykonawca winien dołączyć materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta przedstawiające zaoferowane wyroby wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, na potwierdzenie spełniania parametrów dodatkowych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru.
^ | Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalajacego wykonać 45 000 badań. Należy wycenić wszystkie oferowane odczynniki. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości odczynników.
* | Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalajacego wykonać badania w czasie 24 miesięcy. Należy wycenić wszystkie oferowane odczynniki i mteriały eksploatacyjne. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości odczynników kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych.
** | Należy wpisać jednostkę miary oferowanego asortymentu.
# | Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalajacego wykonać 700 badań. Należy wycenić wszystkie oferowane odczynniki. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości odczynników.
*** | Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalajacego wykonać badania w czasie 24 miesięcy. Należy wycenić wszystkie oferowane odczynniki i materiały eksploatacyjne. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości odczynników kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych.
…………………………………………………………..
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

## Wykaz_urządzeń
WYKAZ DZIERŻAWIONYCH URZĄDZEŃ
l.p. | opis wyrobu | nazwa handlowa, numer katalogowy | j.m. | ilość | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Zadanie 1
1 | Analizator parametrów krytycznych |  | szt | 1
2 | Urządzenie podtrzymujące napięcie UPS do analizatora z poz. 1 |  | szt | 1
x | x | x | x | x | x | x | x | razem: |  |  |  | x
Zadanie 2
1 | Analizator ACT |  | szt | 1
Zadanie 3
1 | Nawilżacz ze zintegrowanym generatorem przepływu |  | szt | 1
UWAGA!
Dzierżawione urządzenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji, po zakończeniu/ rozwiązaniu umowy lub po wyczerpaniu asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnego aneksu do umowy.
Zamawiający wymaga, aby dzierżawione urządzenia były dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (za wyjątkiem UPS z Zadania 1 poz. 2)