## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
L.p. | opis przedmiotu zamówienia * | nazwa handlowa, numer katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent / uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
x | x | x | x | x | x | x | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | x
ZADANIE 1
1 | Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem mechanicznym |  | szt. | 15
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 2
1 | Filtr wlotowy powietrza wentylatora głównego, typu nr kat. G-61263-00 Covidien do respiratora Bennett |  | szt. | 10
2 | Filtr wlotowy, typu nr kat. G-061262-00 Covidien |  | szt. | 10
3 | Filtr przeciwbakteryjny wydechowy jednorazowy, typu nr kat. G-060526-00 Covidien do respiratora Bennett |  | szt. | 20
4 | Filtr wdechowy przeciwbakteryjny typu nr kat. 4-074600-00 do respiratora Bennett Covidien |  | szt. | 2
5 | Filtr wydechowy wielokrotnego użytku, typu nr kat. 4-070305-00 Covidien |  | szt. | 2
6 | Łącznik prosty krótki typu Covidien 609/9051 z portem 22F/15F |  | szt. | 10
7 | Trójnik noworodkowy typu nr kat. 615/5298 Covidien |  | szt. | 10
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 3
1 | Pułapka wodna Dryline II Water Trap dorośli DATEX |  | szt. | 30
2 | Pułapka wodna Dryline II Water Trap dzieci DATEX |  | szt. | 30
3 | Filtr wlotowy do kardiomonitora DATEX |  | szt. | 30
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 4
1 | Pułapka wodna dla dorosłych, dzieci Dryline II Wielorazowa, typu nr kat. 100-000080-00 Mindray |  | szt. | 120
2 | Pułapka wodna dla noworodków Dryline II Wielorazowa, typu nr kat. 100-000081-00 Mindray |  | szt. | 30
3 | Pułapka wodna do monitorów anestetycznych typu Water Trap Adult Mindray |  | szt. | 60
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 5
1 | Czujnik przepływu Infinity ID, typu nr kat. 6871980 Drager |  | szt. | 5
2 | Czujnik przepływu Spiro Life, typu nr kat. MKO 1900 Drager |  | szt. | 4
3 | Układ anestezjologiczny wielorazowy, dla dorosłych i dzieci z objętością oddechową wynoszących co najmniej 50ml., typu nr kat. M30146 Drager |  | szt. | 20
4 | Układ anestezjologiczny wielorazowy, dla dzieci i niemowląt z objętością oddechową wynoszących do 50ml., typu nr kat. M27542 Drager |  | szt. | 10
5 | Układ anestezjologiczny, dla noworodków, z rur karbowanych, typu nr kat. MP00333 Drager |  | szt. | 4
6 | Worek oddechowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 0,5L, typu nr kat. 2166054 Drager |  | szt. | 10
7 | Worek oddechowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 1,5L, typu nr kat. 2166127 Drager |  | szt. | 6
8 | Worek oddechowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 2,3L typu nr kat. 2166062 Drager |  | szt. | 20
9 | Worek oddechowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 3,0L typu nr kat. 2166070 Drager |  | szt. | 6
10 | Komplet rur pediatryczny, typu nr kat. 5704964 Oxylog 3000 plus Drager |  | szt. | 4
11 | Łącznik Y pacjenta, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, zagięty, typu nr kat. M25682 Drager |  | szt. | 20
12 | Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 00 typu nr kat MP02900 |  | szt. | 10
13 | Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 0 |  | szt. | 10
14 | Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 01 typu nr kat MP01911 |  | szt. | 10
15 | Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 02 typu nr kat MP01912 |  | szt. | 16
16 | Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 03 typu nr kat MP01913 |  | szt. | 24
17 | Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 04 typu nr kat MP01914 |  | szt. | 16
18 | Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 05 typu nr kat MP01915 |  | szt. | 10
19 | Inhalator typu Drager typu nr ref. 8412935-04 |  | szt. | 10
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 6
1 | Ostrze do SHAVERA 3,4 mm/ wielorazowe, typu nr kat. Rema 15-66330 |  | szt. | 20
2 | Ostrze do SHAVERA 4,2 mm/ wielorazowe, typu nr kat. Rema 15-66450 |  | szt. | 20
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 7
1 | Kabel wielorazowy z klipsem do elektrody neutralnej jednorazowej do generatora Erbe i ES300, typu nr kat. 294-050 Bowa |  | szt. | 5
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 8
1 | Kabel pacjenta do EKG do aparatów BTL-08 wtyk bananowy |  | szt. | 2
ZADANIE 9
1 | Wielorazowa, giętka sonda do koag. Argonowej czołowej Erbe. Śr 2,3mm, dł 2,2m |  | szt. | 4
2 | Wielorazowa, giętka sonda do koag. Argonowej bocznej Erbe. Śr 2,3mm, dł 2,2m |  | szt. | 4
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 10
1 | Resuscytator Ambu pediatryczny typu Ambu Mark IV Baby, wielorazowy |  | szt. | 12
2 | Maska do resuscytatora Ambu pediatrycznego typu Ambu Mark IV Baby, wielorazowa |  | szt. | 12
3 | Resuscytator Ambu dla dorosłych typu Owal Plus pow. 30 kg, wielorazowy |  | szt. | 8
4 | Maska do resuscytatora Ambu dla dorosłych typu Owal Plus pow. 30 kg, wielorazowa |  | szt. | 8
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 11
1 | Czujnik SPO2 Klips do kardiomonitora PM9000, w technologii Nellcor o długości minimum 1,1m, wielorazowy |  | szt. | 2
2 | Wielorazowy czujnik SPO2 silikonowy do kardiomonitora PM9800 wejście 8 pinowe (bezpośredni) technologia Nellcor Oximax typu nr. kat. U410-48P UNIMED |  | szt. | 2
3 | Kabel do pacjenta SPO2 Bene Hert D3/ D6, typu nr kat. MINDRAY 562A, REF 0010-20-42710 |  | szt. | 10
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 12
1 | Reduktor do tlenu typu nr katalogowy Korgiel: 2.1/00/00 |  | szt. | 8
2 | Wtyk prosty WKS VAC AGA |  | szt. | 10
3 | Wtyk prosty WKS AIR AGA |  | szt. | 10
4 | Dozownik do tlenu typu nr katalogowy Korgiel: 1.2/00/00 |  | szt. | 14
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 13
1 | VACUSILL 2 HV, regulator ssania 0-100kPa, z wtykiem z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, z wtykiem AGA montowany bezpośrednio do punktu poboru |  | szt. | 12
2 | Przepływomierz do tlenu 16 l/min z wtykiem AGA montowany bezpośrednio do punktu poboru |  | szt. | 4
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 14
1 | Kleszczyki biops,owalne Jumbo, z igłą sr.3,4, dł.230cm, typu nr kat. K0134VD-G Endoflex |  | szt. | 16
2 | Pentax OF-B113-łącznik z rurką do łączenia ze źródłem ciśnieniowego podawania wody Endo-Washer 2003 |  | szt. | 12
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 15
1 | Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 0 |  | szt. | 6
2 | Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 1 |  | szt. | 10
3 | Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 2 |  | szt. | 14
4 | Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 3 |  | szt. | 14
5 | Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 4 |  | szt. | 14
6 | Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 5 |  | szt. | 4
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 16
1 | Czepek EEG (duży), typu Elmiko HEADOV4L |  | szt. | 2
2 | Czepek EEG (średni), typu Elmiko HEADOV4M |  | szt. | 2
3 | Czepek EEG (pediatryczny), typu Elmiko HEADOV4S |  | szt. | 2
4 | Elektrody grzybkowe do EEG, typu Elmiko BE4000P4 |  | szt. | 42
5 | Podbródek do czepków dla dorosłych, typu Elmiko |  | szt. | 4
6 | Przewód do EEG (krokodylek/wtyk żeński TP1,5 mm) |  | szt. | 100
7 | Podbródek do czepków dla dzieci, typu Elmiko |  | szt. | 4
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 17
1 | Czujnik do pomiaru temperatury skórnej Mindray Bene View T5, wielorazowy, typu nr. kat MINDRAY MR41B, REF 0011-30-37392 |  | szt. | 42
2 | Czujnik do pomiaru temperatury skórnej DATEX, wielorazowy, typu nr kat. DATEX FM M1024254. |  | szt. | 4
3 | Czujnik do temperatury skórnej Spacelabs Qube,wielorazowy, typu nr. kat SPACELAB REF 690-0028-00 |  | szt. | 4
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 18
1 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń, typu nr kat. KLS Martin 80-630-43-04 lub 80-630-42-04 |  | szt. | 10
2 | Klem bipolarny z kodowaniem narzędzi, typu nr kat. KLS Martin 80-975-16-04 |  | szt. | 10
3 | Nożyczki bipolarne super slim, odg. dł. 13cm, typu nr kat. KLS Martin 80-572-13-04 |  | szt. | 14
4 | Kabel bipolarny do pincet z przejściówką do narzędzi Aesculap, typu nr kat. KLS Martin 80-287-80-04 |  | szt. | 10
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 19
1 | Komplet rur wielokrotnego użytku z linią pomiaru przepływu, 1,5m, typu nr kat. 8412068 Oxylog 3000 plus Drager |  | szt. | 4
2 | Kosz 150, wymiary 15 x 20 x10 cm, typu nr kat. M26146 |  | szt. | 18
3 | Kosz na cewniki tpyu Drager, typu nr kat. M25121 |  | szt. | 14
4 | Czujnik przepływu działający na zasadzie różnicy ciśnień typu nr kat. 8412034 Oxylog 3000 plus Drager |  | szt. | 4
5 | Zawór oddechowy wielokrotnego użytku, typu nr kat. 8412001 Oxylog 3000 plus Drager |  | szt. | 4
6 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku, typu nr kat. 8415270-12 dziecięca Drager |  | szt. | 6
7 | Łącznik Y pacjenta, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, prosty, typu nr kat. M25650 Drager |  | szt. | 14
8 | Uchwyt do lampy dwuczaszowej Polaris 760/500, typu nr kat. G92099 ** |  | szt. | 40
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 20
1 | Lampa Exelitas Module 400W Leica M720F60 |  | szt. | 3
ZADANIE 21
1 | Akumulator do defibrylatora LIFEPAK 12 Medtronic |  | szt. | 4
ZADANIE 22
1 | Akumulator do defibrylatora BeneHert D3 Mindray |  | szt. | 12
2 | Akumulator do defibrylatora BeneHert D6 Mindray |  | szt. | 4
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 23
1 | Filtr do lasera Buffalo FILTER VIROSAFE XXL |  | szt. | 3
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 24
1 | Lampa do aparatu Pentax EPK i7000 Xenon 300W, typu nr kat. ME 300 BF |  | szt. | 3
ZADANIE 25
1 | Torba ratownicza typu nr kat. EMERAIR'S EB02.025 |  | szt. | 2
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
ZADANIE 26
1 | Kabel bipolarny do pincet, typu nr kat. KLS Martin 80-291-40-04 |  | szt. | 30
2 | Elektroda argonowa z chowaną igłą, typu nr kat. KLS Martin 80-181-07-04 |  | szt. | 6
x | x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  |  |  | x
UWAGA!
W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie 3 wyrobów. UWAGA! W przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę kolumny nr 3 i kolumny nr 13 Zamawiający uzna, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest tożsamy ze wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie nr 2 "Formularza cenowego".
Wykonawca zobowiązany jest do DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5 (z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w " ** ").
Zamawiający w Zadaniach od 1 do 18 oraz Zadaniu 26 przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania wyrobów medycznych.
* | Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.