## formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa, numer katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent (UWAGI) | Ilości objęte prawem opcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
x | x | x | x | x | x | x | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | x | x
ZADANIE 1 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zastawka typu BURR-HOLE (12 mm, 16 mm) z integralnymi łącznikami * |  | szt. | 17 | [8 empty] | 10
Parametr dodatkowy: cieniododatnia w badaniu radiologicznym: tak 20,00 pkt / nie 0,00 pkt - niepotrzebne skreślić. Strona oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru dodatkowego: …………, w przypadku skreślenia "tak"
ZADANIE 2 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego (skład zestawu: dren lędźwiowy, igła typu Touchy, prowadnik drutu z ogranicznikiem, filtr, klamry do mocowania drenu, łącznik typu Luerlock z integralną zatyczką, tępa igła, woreczek do drenażu, przewód przyłączeniowy, skala centymetrowa, zastawka kierunkowa) |  | zest. | 18 | [8 empty] | 11
Parametr dodatkowy - NIE DOTYCZY | [12 empty] | x
ZADANIE 3 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego typu Rickhama z korkiem zaślepiającym, średnica 6mm, głębokość 2mm, objętość 0,15 ml, w zestawie łącznik prosty długość 1,5 cm, średnica wewnętrzna 1,0 mm,średnica zewnętrzna 1,9 mm. |  | szt. | 10 | [8 empty] | 6
Parametr dodatkowy - NIE DOTYCZY | [12 empty] | x
ZADANIE 4 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Dren dokomorowy wykonany w technologii zmniejszającej możliwość kolonizacji bakterii BioGlide |  | szt. | 6 | [8 empty] | 4
Parametr dodatkowy: cieniododatnia w badaniu radiologicznym: tak 20,00 pkt / nie 0,00 pkt - niepotrzebne skreślić. Strona oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru dodatkowego: …………, w przypadku skreślenia "tak". Pokrycie drenu żelem kowalencyjnym o właściwościach hydrofobowych ułatwiających implantacje i minimalizującym ryzyko kolonizacji bakterii: tak 20,00 pkt / nie 0,00 pkt - niepotrzebne skreślić. Strona oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru dodatkowego: …………, w przypadku skreślenia "tak". | [12 empty] | x
ZADANIE 5 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Dren obwodowy otrzewnowy ** |  | szt. | 15 | [8 empty] | 9
Parametr dodatkowy - NIE DOTYCZY | [12 empty] | x
ZADANIE 6 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Łącznik prosty 1,5 cm(+_0,5cm) do zastawki |  | szt. | 7 | [8 empty] | 4
Parametr dodatkowy - NIE DOTYCZY | [12 empty] | x
ZADANIE 7 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Worek do drenażu ze zbiornikiem umożliwiający pomiar w czasie ilości drenowanego płynu mózgowo-rdzeniowego, skala na zbiorniczku co 1,0 cm, wymienne worki drenażowe, zastawka kierunkowa. |  | szt. | 15 | [8 empty] | 9
Parametr dodatkowy - NIE DOTYCZY | [12 empty] | x
ZADANIE 8 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zastawka programowalna typu proGav 2 |  | szt. | 9 | [8 empty] | 5
Parametr dodatkowy - NIE DOTYCZY | [12 empty] | x
ZADANIE 9 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | a) Zestaw do wewnątrzkomorowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego (wyposażoną w śrubę mocującą typu "bolt", jeżeli jest to możliwe z puntu widzenia techniki implantacji) oraz drenażu* / b) Zestaw do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego z czujnikami do umieszczania zarówno w sposób podtwardówkowy jak i śródmiąższowy (wyposażony w śrubę mocującą typu "bolt" * Zestawy kompatybilne z monitorem Mindray. Kompatybilny z posiadanym wyposażeniem monitorów pacjenta-modułem zerowania NPS2. Tytanowa obudowa czujnika -kompatybilność z rezonansem magnetycznym. Brak konieczności kalibracji przed użyciem. |  | zest. | 13 | [8 empty] | 9
Parametr dodatkowy - NIE DOTYCZY | [12 empty] | x
UWAGA!
W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu.
Wykonawca zobowiązany jest do DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5, 14
Zamawiający we wszystkich pozycjach przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania wyrobów medycznych.
* Wykonawca oferuje wszystkie ciśnienia otwarcia zastawki oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rodzaju zastawki przy każdorazowym składaniu zamówienia.
** Wykonawca oferuje wszystkie długości i średnice drenów oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia ciśnienia ,długości i średnicy drenu przy każdorazowym składaniu zamówienia.
.............................................................................. (data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)