## Zadanie 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa, numer katalogowy^ | j.m. | ilość | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | producent (uwagi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
x | x | x | x | x | x | x | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | x
Stymulator CRT-D
1 | Stymulator CRT-D |  | szt. | 2
x | x | x | x | x | x | x | Razem zł |  |  |  |  | x
Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne: 1) Modele z konektorem DF1 i DF4 oraz modele w standardzie IS1 i IS4 do wyboru zamawiającego we wszystkich możliwych konfiguracjach 2) Urządzenia z konektorem DF4 i IS4 dopuszczone do pracy w środowisku MRI 1,5T 3) Algorytm umożliwiający monitorowanie niewydolności serca 4) Energia defibrylacji minimum 35J 5) Sensing urządzenia w oparciu o konstrukcję elektrody true bipolar
^ W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 13, po nazwie producenta, zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"
Wartość brutto cyfrą zł : ………………………………………………………..
Wartość brutto słownie zł : ……………………………………………………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do Zamawiającego oraz koszty rozładunku u Zamawiającego.
………………………………………………………………………………………..
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)