## Arkusz1
Znak: 137174
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Nazwa asortymentu | Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
ZADANIE 1
1 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm , 25 mm, 28 mm , 31 mm , 33 mm , z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; w średnicach 21 mm , 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki- 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem ; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys.4,8 mm przed zamknięciem ; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy.Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do historii choroby pacjena opatrzone kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu. |  |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28 lub 31mm zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z trzema rzędami stopniowanych zszywek do tk.średnio-grubej (3,0-3,5-4,0) i bardzo grubej (4,0-4,5-5,0). |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 23, 37 lub 44cm, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w rączce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dł 16 cm. |  |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 lub 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 lub 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowej/średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 lub 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Uchwyt elektrochirurgiczny z przełącznikiem przyciskowym i suwakiem określającym moc, trzy tryby - cięcie, koaglacja i Valleylab, elektroda z ostrzem ze stali nierdzewnej, pakowany w plastikową kaburę. |  |  |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektrody neutralne, niesterylne, jednorazowego użytku dla pacjentów powyżej 13,6kg z kablem. Elektroda dzielona na pół z warstwą samoprzylepną. |  |  |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szczęk 21,6 mm, długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szczęk 40st., aktywowany ręcznie. |  |  |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 przez zamknięciem. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. |  |  |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 przed zamknięciem. |  |  |  | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 4,0-4,5-5,0 przez zamknięciem. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. |  |  |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywki o wysokości 4,0-4,5-5,0 przed zamknięciem. |  |  |  | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 przez zamknięciem. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. |  |  |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 przed zamknięciem. |  |  |  | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 4,0-4,5-5,0 przez zamknięciem. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. |  |  |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywki o wysokości 4,0-4,5-5,0 przed zamknięciem. |  |  |  | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkank i cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). |  |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Jednorazowa sterylna uszczelka do kaniuli wielorazowego uzytku 5 mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa PEEK. Pakowane po 1 szt. Opakowanie zbiorcze a 25 szt. |  |  |  | op. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa sterylna głowica 5-12 mm do kaniuli wielorazowego użytku 10 mm oraz 12 mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa PEEK. Zintegrowana redukcja 5-12 mm, podwójny system uszczelek, lejkowy otwór dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi. Pakowane po 1 szt./ opakowanie zbiorcze a 5 szt. |  |  |  | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0