## Arkusz1
EZ/943/416/23 (130335)
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Nazwa asortymentu | Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Igła wielorazowa kulkowa odgięta 1,2x80mm. Igła do przemywań z kulką. Współpracuje ze strzykawką tupu luer. | 33140000-3 |  |  | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Drenaż czterokomorowy do drenażu klatki piersiowej o składzie: wydzielone komory na wydzielinę o poj. 2300 ml – 2500 ml, suchą komorę regulacji siły ssania (regulacja mechaniczna), komorę ciągłego pomiaru efektywnego ciśnienia śródpłucnowego i komorę zastawki wodnej. Automatyczna zastawka odbarczająca, zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w kierunku dodatnim w jamach drenowanych. Manualna zastawka odbarczająca zbyt wysokie ciśnienie w kierunku ujemnym. Precyzyjna podziałka w komorze kolekcyjnej (przezroczystej) - co 5 ml lub mniej do objętości wydzieliny 200 – 300 ml. Komory powinny zawierać barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomu płynów. Bezigłowy port dostępu do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej. Zestaw powinien być aktywny nawet w przypadku awarii próżni. Samouszczelniający się dren powinien umożliwić wielokrotne nakłucie w celu pobrania próbek i powinien posiadać miękki łącznik schodkowy umożliwiający jego śródoperacyjne przycięcie w celu dostosowania średnicy do użytego drenu. Zestaw powinien być sterylny, prosty w otwieraniu. | 33140000-3 |  |  | kpl. | 15 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mankiet goleniowy bardzo duży. System sekwencyjnego ucisku pneumatycznego. 1 op= 3pary | 33140000-3 |  |  | op. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej (nadtlenek,wodoru) szer. 19 mm (+/- 2mm) długość 50mb ( +/- 5mb). Zgodność z normą ISO 11140-1. Wyraźna zmiana wskaźnika. | 33191100-6 |  |  | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bezigłowy system do podawania leków, 3 drożny do cewników dożylnych 1,5x 2,5. Dwa kanały z zastawką bezzwrotną, jeden kanał bez zastawki z możliwością aspiracji. Długość: 6 cm. Op. = 10 szt. | 33100000-1 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Czepek do mocowania generatora kompatybilnego z respiratorem Leoni Plus, min 8 rozmiarów od XXS do XXXL, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem. Materiał umożliwiający dowolne ułożenie tasiemek mocujących. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamówienia. Op. = 10 szt. | 33190000-8 |  |  | szt. | 80 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw do spirometrii jednorazowy 6m/20FT. Składający się z czujnika spirometrycznego ograniczającego przedostawanie się wody i innych płynów pacjenta do linii pobierania próbek gazów i rurek spirometrycznych; rurki spirometrycznej oraz portu znajdującego się w jednej linii z portami rurki spirometryczenej. 1op.=5szt. | 33141642-2 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw do spirometrii jednorazowy 2m/7FT. Składający się z czujnika spirometrycznego ograniczającego przedostawanie się wody i innych płynów pacjenta do linii pobierania próbek gazów i rurek spirometrycznych; rurki spirometrycznej oraz portu znajdującego się w jednej linii z portami rurki spirometryczenej. 1op.=5szt. | 33141642-2 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Filtry przeciwpyłowe do wielorazowego pochłaniacza kompatybilnego z aparatem Maquet Flow. 1op.=20kpl. | 33181200-4 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Generator - łącznik do masek do nosowych dla niemowląt rozm. M z dwoma rurami karbowanymi umożliwiającymi podłączenie układu oddechowego. Produkt kompatybilny z układem oddechowym kompatybilny z respiratorem Drager Evita V300 dla noworodków z nawilżaczem z podgrzewanym ramieniem wdechowym z pułapką wodną na ramieniu wydechowym z wagą ciała do 10 kg. | 33190000-8 |  |  | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jednorazowa zastawka wydechowa kompatybilna z respiratorem marki Evita. Op. = 10 szt. | 33172000-6 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia portów kanałów endoskopów oraz zaworów endoskopowych wielorazowych | 33172000-6 |  |  | szt. | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Jednorazowy sterylny zestaw do elucji radiofarmaceutyków DDK-N/Tubing, zestaw jednorazowego użytku (jednodniowy) układ sterylnych przewodów do montażu w urządzeniu uDDS-A przeznaczony do przygotowywania i transferu roztworu radiofarmaceutyku do strzykawek. | 33141310-6 |  |  | szt. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jednorazowy zestaw adaptera do respiratora Leoni składający się z przewodu wdechowego oraz przewodu pomiaru ciśnienia. Długość przewodu ciśnienia 160 cm. Przewód wdechowy posiadający złącza 15M oraz 10F. W zestawie zatyczka do przewodu ciśnienia. Niezawierający lateksu. | 33190000-8 |  |  | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kaniula donosowa do wysokoprzepływowej terapii tlenem High Flow kompatybilna z Airvo i Airvo2; mała | 33172000-6 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kaniula donosowa do wysokoprzepływowej terapii tlenem High Flow kompatybilna z Airvo i Airvo2; średnia | 33172000-6 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kaniula donosowa do wysokoprzepływowej terapii tlenem High Flow kompatybilna z Airvo i Airvo2; duża | 33172000-6 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Łyżka do laryngoskopu-sterylna, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, światłowodowa (zielony standard), , nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego materiału, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numer seryjny i symbol przekreślonej cyfry „2” naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Rozmiary: 00-3. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. | 33100000-1 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Mambrana do wykonywania inhalacji kompatybilna z inhalatorem Aerogen Solo, kompatybilna z układami oddechowymi noworodkowymi , pediatrycznymi i dla pacjentów powyżej 30 kg (pakowane po 10 szt.) | 33190000-8 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zestaw drenów z filtrem do plazmaferezy; w pełni podłączony zestaw rurek (w tym zintegrowana torba podgrzewająca), przewody i złącza oznaczone kolorami, z dodatkowym pisemnym oznaczeniem przewodów cytrynianowych i wapniowych, pomagają zapobiegać błędom podczas konfiguracji, długość 70 cm. | 33181520-3 |  |  | szt | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Prowadnica do trudnych intubacji dla niemowląt 2,0/600mm (typu Bougie). Wykonana z wysokiej jakości materiału o właściwościach poślizgowych. Posiada miękką końcówkę, zmniejszającą ryzyko obrażeń. Prowadnica oznakowana znacznikami głębokości wprowadzania. Nie zawiera lateksu ani ftalanów; jałowa; jednorazowa; zastosowanie do rurek intubacyjnych w rozmiarach: 2,0; 2,5; oraz 3,0. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamówienia. | 33171000-9 |  |  | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Prowadnica do trudnej intubacji. Prowadnica do trudnych intubacji, wielorazowa, elastyczna, z wygiętym końcem typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem, niezawierającym PCV, ze znacznikami głębokości . | 33171000-9 |  |  | szt. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Prowadnica do trudnej intubacji 5.0/700mm niebieska wielorazowa; z materiału o właściwościach poślizgowych elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości; skalowana co 1 cm; zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie; dostarczana w sztywnym futerale z instrukcją dezynfekcji i sterylizacji. Jałowa. | 33171000-9 |  |  | szt. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Przewód połączeniowy do czujnika przepływu noworodkowego do respiratora transportowego SV 300 Mindray | 33190000-8 |  |  | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Aparat do pomp Infusomat Space Line; dreny do pomp Infusomat® fm/fmS i Infusomat® Space; ostry kolec komory kroplowej odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap; górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli 15 µm filtr infuzyjny; zacisk rolkowy ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej, dla bezpieczeństwa po użyciu krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. | 33141200-2 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pułapka na polipy 5 komorowa, z podłączeniem do ssaka i endoskopu, jednorazowa. | 33171000-9 |  |  | szt. | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Roztwór do hemodializy/hemofiltracji o zawartości 4mmol/lpotasu. Produkt leczniczy składający się z małej i dużej komory, wyposażony w port iniekcyjny i luer. Małą komorę stanowi roztwór elektrolitowy zawierający 1000ml przed zmieszaniem nastepujące substancje czynne, nie mniej jak: Wapnia chlorek dwuwodny 5,145 g Magnezu chlorek sześciowowdny 2,033 g Glukoza 22,00 g (w postaci glukozy jednowodnej) Kwas (S)-mlekowy 5,400 g (w postaci roztworu kwasu mlekowego 90% w/w) Dużą komorę stanowi roztwór buforowy, który przed zmieszaniem 1000ml zawiera substancje czynne nie mniej jak: Sodu chlorek 6,45g Potasu chlorek 0,314 g Sodu wodorowęglan 3,090 g. Każdy litr roztworu po odtworzeniu odpowiada 50ml roztworu elektrolitu i 950 roztworu buforowego. Wielkość opkakowania: 2x 5000 ml. Produkt kompatybilny z dializatorem Prismaflex firmy Baxter | 33181520-3 |  |  | szt. | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Roztwór do hemodializ/hemofiltracji dla dorosłych i dzieci w każdym wieku. Produkt leczniczy składający się z dwukomorowych worków o wielkości 5000 ml każdy. Każdy worek składa się z małej i dużej komory, wyposażony w dwa porty: luer i iniekcyjny. Małą komorę stanowi roztwór elektrolitowy zawierający w 1000ml przed zmieszaniem następujące substancje czynne, nie mniej jak: Wapnia chlorek, 2H2O - 5,145g Magnezu chlorek, 6H2O - 2,033g Kwas mlekowy - 5,4g Dużą komorę stanowi roztwór buforowy, który przed zmieszaniem 1000ml zawiera substancje czynne nie mniej jak: sSodu wodorowęglan - 3,09 g Sodu chlorek - 6,45 g Wielkość opakowania: 2 x 5000 ml. Produkt kompatybilny z dializatorem Prismaflex firmy Baxter | 33181520-3 |  |  | szt. | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Roztwór do hemofiltracji, worek jednokomorowy o pojemności 5000 ml, wskazany we wszystkich grupach wiekowych. Produkt leczniczy zawierający substancje czynne nie mniej jak: sodu chlorek 5,03 g/l Sodu cytrynian 5,29 g/l Kationy sodowe, Na+ 140 mmol/l Aniony chlorkowe Cl- 86 mmol/l Aniony cytrynianowe C6H5O73-18 mmol Worek wyposażony w dwa porty: luer i inirkcyjny. Wielkość opakowania: 2 x 5000 ml . Produkt kompatybilny z dializatorem Prismaflex firmy Baxter | 33181520-3 |  |  | szt. | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Roztwór do hemofiltracji, worek jednokomorowy o pojemności 5000 ml, wskazany we wszystkich grupach wiekowych. Produkt leczniczy zawierający substancje czynne nie mniej jak: sodu chlorek 5,03 g/l Sodu cytrynian 5,29 g/l Kationy sodowe, Na+ 140 mmol/l Aniony chlorkowe Cl- 86 mmol/l Aniony cytrynianowe C6H5O73-18 mmol Worek wyposażony w dwa porty: luer i inirkcyjny. Wielkość opakowania: 2 x 5000 ml . Produkt kompatybilny z dializatorem Prismaflex firmy Baxter | 33181520-3 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Roztwór do hemodializ/hemofiltracji, dla dorosłych i dzieci w każdym wieku. Produkt leczniczy składający się z dwukomorowych worków o wielkości 5000 ml każdy. Każdy worek składa się z małej i dużej komory, wyposażony w dwa porty: luer i iniekcyjny. Małą komorę stanowi roztwór Magnezu chlorek sześciowodny nie mniej jak 3,05 g/l. Zawartość dużej komory nie mniej jak: Sodu chlorek 7,01 g/l Sodu wodorowęglan 2,12 g/l Potasu chlorek 0,314 g/l Dosodu fosforan dwuwodny 0,187 g/l Wielkośc opakowania: 2x5000 ml Produkt kompatybilny z dializatorem Prismaflex firmy Baxter | 33181520-3 |  |  | szt. | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Siatka do wydobywania ciał obcych i polipów wielkości co najmniej 35mm. Cewnik 2,3 mm, z kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 230 cm. | 33171000-9 |  |  | szt. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Smoczki do butelek Nutricia Bebilon, pakowane pojedynczo. 1 op. = 40 szt. | 33711770-5 |  |  | szt. | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | System do nieinwazyjnego wspomagania oddechu niemowląt - opaska mocująca na głowę. Dostępne w sześciu rozmiarach. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamówienia. Op. = 5 szt. | 33190000-8 |  |  | szt. | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Układ oddechowy do respiratora kompatybilny z respiratorem Drager Evita V300, pediatryczny z nawilżaczem marki FISHER&PAYKEL (TYP: MR850AEU) z podgrzewanym ramieniem wdechowym z pułapką wodną na ramieniu wydechowym z wagą ciała do 30 kg. | 33141623-3 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Układ oddechowy z nawilżaczem do terapii wysokoprzepływowej kompatybilny ze złączem kaniul Airvo 2 z możliwością podłączenia inhalatora. | 33141623-3 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Zestaw do zakładania cewnika pępowinowego, w skład którego wchodzą następujące elementy: obłożenie (75x90 cm) -1 szt.; serweta z otworem -1 szt., serweta 45x70cm -2 szt., skalpel typu safety - 1 szt., kaniula typ safety (18G 38 mm) – 1 szt.; kaniula safety (20G 38 mm) – 1 szt.; opaska pępkowa – 1 szt.; strzykawka 1 ml,2 ml,5 ml -po 1 szt. z każdej objętości; nożyczki- 1 szt.; rozszerzacz do pępka – 1 szt.; imadło – 1 szt.; pęseta prosta anatomiczna – 1 szt.; pęseta prosta gładka – 1 szt.; pęsety zagięte - 2 szt; kleszczyki Mosquito proste – 1 szt.; kleszczyki Mosquito zagięte – 1 szt.; 10 kompresów gazowych 10x10cm; 10 kompresów gazowych 5cmx5cm; materiał szewny 3,0 jedwab; 2 paski mocujące. | 33100000-1 |  |  | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1 szt.; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1 para; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1 para; 4. obuwie ochronne - 1 para; 5. maska ochronna FFP3 – 1 szt.; 6. gogle ochronne – 1 szt.; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1 szt.; 8. butelka z H2O – 1 szt.; 9. łopatka – szpatułka – 1 szt.; 10. szufelka – 1 szt.; 11. torba do utylizacji 1 + 2 szt.; 12. szczypce drewniane – 1 szt.; 13. mata chłonna typu ChemoSorb – 1 szt.; 14. ściereczki Isysoft – 6 szt.; 15. niebieski worek na odpady – 1 szt.; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1 szt.; 17. opaski zaciskowe – 2 szt.; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1 szt.; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1 szt.; 20. raport z wypadku | 33140000-3 |  |  | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Zestaw uzupełniający do biopsji. Zestaw zawiera bezlateksową osłonę, żel oraz elastyczne opaski mocujące. | 33141323-0 |  |  | szt. | 24 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową 150 cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwosciami przepłukiwania. System wypełniania liniii pomiarowej wyposażomny w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem poprzez kabel typu PMSET z okrągłym wtykiem pinowym. | 33190000-8 |  |  | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Zestaw zaworków jednorazowych do endoskopu Pentax serii 90i (w zestawie zawór biopsyjny, zawór woda-powietrze i zawór ssący) | 33168000-5 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Włókno do lasera 272 µm do lasera Jena 828-7400-000 | 331416234 |  |  | szt. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Włókno do lasera 550 µm do lasera Jena 829-3900-000 | 331416234 |  |  | szt. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Filtr do respiratora kompatybilny z respiratorem Oxylog 3000 plus będącym w posiadaniu Zamawiającego (op=50 szt) | 33172000-6 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Filtr do wdechowy kompatybilny z respitarorem Oxylog 3000 plus będącym w posiadaniu Zamawiającego (op=12 szt) | 33172000-6 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Filtr do wydechowy kompatybilny z respiratorem Oxylog 3000 plus będącym w posiadaniu Zamawiającego (op=12 szt) | 33172000-6 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Filtr wydechowy jednorazowy do respiratora Puritan Bennett s/700 G-060526-00 ON | 33172000-6 |  |  | op. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Maska anestezjologiczna okrągła rozm. 0 | 33157110-9 |  |  | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Zestaw drenów jednorazowych bez końcówki roboczej, 2 szpilki AHTO kompatybilny z posiadanym sprzętem do wideochirurgii firmy Stryker 1op=6szt. | 33141640-8 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Dren z podgrzewaniem i nawilżaniem gazu kompatybilny z posiadanym sprzętem do wideochirurgii firmy Stryker TYP FM300 PNEUMOCLEAR 1op=10szt. | 33141640-8 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Dren do insuflatora kompatybilny z posiadanym sprzętem do wideochirurgii firmy Stryker TYP FM300 PNEUMOCLEAR 1op=10szt. | 33141640-8 |  |  | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0