## Załącznik nr 1
ZNAK SPRAWY :EZ/298/416/25
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, nr katalogowy ♣ | PRODUCENT (Uwagi) | Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ) | j.m. | Ilość na 2 miesiące | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | kwota VAT | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Zadanie nr 1
1 | Mambrana do wykonywania inhalacji kompatybilna z inhalatorem Aerogen Solo, kompatybilna z układami oddechowymi noworodkowymi , pediatrycznymi i dla pacjentów powyżej 30 kg |  |  | 33190000-8 | szt. | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ustnik endoskopowy, wykonany z polipropylenu (PE), o wymiarach 16mm x 22mm, nie zawiera ftalanów. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 33140000-3 | szt. | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Łącznik dwustronny stożkowy z otworem do regulacji ssania. Łącznik wykonany z tworzywa sztucznego, zakończony dwoma końcówkami stożkowymi, schodkowymi. Otwór do przerywanego ssania zaopatrzony w korek. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 33141642-2 | szt. | 100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Marker medyczny do znakowania skóry przed operacją, dwustronny, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, odporny na środki dezynfekcyjne, skala pomiarowa na korpusie pisaka. W zestawie załączona linijka. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 33140000-3 | szt. | 300 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Prowadnica wielorazowego użytku do trudnej intubacji. Wzmocniona na całej długości, wykonana z medycznego polietylenu o właściwościach poślizgowy, skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie. Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Średnica 5mm, dł.600mm. Dostarczana w sztywnym futerale z instrukcją dezynfekcji i sterylizacji Sterylna, pojedynczo pakowana. |  |  | 33171000-9 | szt. | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pułapka wodna D-fend Pro+zielona. Kompatybilna z monitorem pacjenta typu CARESCAPE. |  |  | 33190000-8 | op. | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Układ oddechowy dwuramienny z czujnikiem kompatybilny z respiratorem typu FLIGHT 60. |  |  | 33141623-3 | szt. | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dren jednorazowy do insuflatora PneumoClear Stryker. Stosowany w celu optymalizacji insuflacji zgodnie z normą dla filtrów ULPA. |  |  | 33141640-8 | szt. | 80 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowe szczypce biopsyjne owalne, średnica 2,3mm, długość 230cm, zabezpieczone gumową nasadką ochronną. Sterylne, pojedynczo pakowane. |  |  | 33172000-6 | szt. | 100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego endoskopu dostosowana do średnic w przedziale 2,8mm - 3,8mm, długość min. 2300mm.,kulki ochronne na główkach szczoteczek zapobiegające uszkodzeniu kanału. Indywidualnie pakowane, mikrobiologiczne czyste. |  |  | 33140000-3 | szt. | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ustnik endoskopowy dla dzieci, wykonany z polipropylenu (PE), o wymiarach 20mm x 27mm, nie zawiera ftalanów. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 33140000-3 | szt. | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zestaw zaworków do endoskopu (biopsyjny, woda-powietrze, ssący) . |  |  | 33190000-8 | szt. | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Igła wielorazowa kulkowa odgięta 1,2x80mm. Igła do przemywań z kulką. Współpracuje ze strzykawką typu luer. |  |  | 33140000-3 | szt. | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Igła wielorazowa kulkowa prosta 1,2x80mm. Igła do przemywań z kulką. Współpracuje ze strzykawką typu luer. |  |  | 33140000-3 | szt. | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Prowadnica wielorazowego użytku do trudnej intubacji. Wzmocniona na całej długości, wykonana z medycznego polietylenu o właściwościach poślizgowy, skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie. Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Średnica 5mm, dł.700mm. Dostarczana w sztywnym futerale z instrukcją dezynfekcji i sterylizacji Sterylna, pojedynczo pakowana. |  |  | 33171000-9 | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Szpatułka laryngologiczna, niejałowa. Wykonana z drewna brzozowego, długośc min. 150mm, posiadająca zaokrąglone krawędzie i brzegi. |  |  | 33140000-3 | op. | 25 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0 | 0
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA SKŁADANIE OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE