## Arkusz1
EZ/1344/416/23 (135884)
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Nazwa asortymentu | Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Igła wielorazowa kulkowa odgięta 1,2x80mm. Igła do przemywań z kulką. Współpracuje ze strzykawką typu luer. | 33140000-3 | szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej, w zakresie: szerokość (16-20mm), długość (40-60m). | 33191100-6 | szt. | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Generator – łącznik do masek donosowych dla niemowląt rozm. M z dwoma rurami karbowanymi umożliwiającymi podłączenie układu oddechowego. Produkt kompatybilny z respiratorem Drager Evita V300 dla noworodków. | 33140000-3 | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia portów kanałów endoskopów oraz zaworów endoskopowych wielorazowych. | 33172000-6 | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Szczypce endoskopowe jednorazowego użytku, sterylne, do usuwania ciał obcych, typu ząb szczura, długość 230 cm, średnica 3,7 mm. | 33140000-3 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kaniula donosowa dla dzieci Salter Style z rurką podającą O2 o długości 2,1 m z żeńskim złączem luer, adapterem 22 mm; I.D. (średnica wewnętrzna) x 6 mm O.D.(średnica zewnętrzna). Kaniule kompatybilne z monitorem będącym w posiadaniu zamawiającego: Philips Viridian, typ Expression 400. | 33172000-6 | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Jednorazowa łyżka z dołączonym uchwytem. W zestawie fabrycznie załadowane baterie. Wykonana z ostrza ze stali nierdzewnej klasy chirurgicznej z wysokiej jakości wzmocnionym ergonomicznym plastikowym uchwytem. Zintegrowana żarówka LED zapewnia optymalny strumień świetlny. | 33140000-3 | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Maska anestetyczna, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, sterylna, pakowana pojedynczo / nr 2, 3, 4, 5. Rozmiar do wyboru Zamawiającego na etapie składania zamówienia. | 33157110-9 | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Membrana do nebulizatora Aerogen Solo o głębokiej depozycji leku dzięki wytwarzaniu cząsteczek 1-5 µm, o średnicy wielkość cząsteczki 3,4 MMAD, całkowicie cichy - nie zmienia przepływów nie podgrzewa leku ani nie zmienia jego struktury znikoma objętość pozostająca 0,01 ml, zapewnia pełną kontrolę podawania leków w aerozolu. | 33140000-3 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Pętla jednorazowa eletrochirurgiczna 10 mm, dł. 230 cm do kanalu roboczego 2,8 mm. Drut monofilamentny. | 33140000-3 | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Pętla jednorazowa eletrochirurgiczna 10 mm, dł. 230 cm do kanalu roboczego 2,8 mm. Drut pleciony. | 33140000-3 | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Prowadnica do trudnej intubacji dla niemowląt, wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych, wzmocniona na całej długości, posiada zagięty koniec, co ułatwi proces wprowadzenia jej do tchawicy, jednorazowa w kolorze zielony, przejrzyście oznaczona, skalowana co 1cm, nie zawiera lateksu ani ftalanów, jałowa. | 33171000-9 | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Prowadnica rozmiar 5,0 mm, długość 700 mm, do trudnej intubacji, do wymiany rurek intubacyjnych - z możliwością wielokrotnej resterylizacji. | 33171000-9 | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Przewód połączeniowy do czujnika przepływu noworodkowego do respiratora transportowego typu Mindray SV 300. | 33140000-3 | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem, bez ftalanów. Przyrząd zawiera: ostry uniwersalny dwukanałowy kolec i odpowietrznik zabezpieczony filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką; przezroczystą komorę kroplową z filtrem o wielkości oczka 200 µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie częsci, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. BEZ FTALANÓW. Sterylny, pakowany pojedynczo. | 33194100-7 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm, kompatybilny z urządzeniem Infusomat Space Bbraun. Sterylny, pakowany pojedynczo. | 33141200-2 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Pułapka na polipy 5 komorowa, z podłączeniem do ssaka i endoskopu, jednorazowa, kompatybilna z endoskopem Pentax serii 90i oraz i10. | 33171000-9 | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Pułapka wodna D-fend Pro zielona. Nie zawiera lateksu. Usprawnione kanały przepływu gazu umożliwiają szybką reakcję pomiaru gazu, aby zapewnić wiarygodne odczyty. Łatwe wyjmowanie syfonu z modułu. Zapewnia mocne blokowanie syfonu, aby sprostać potrzebom różnych obszarów pielęgnacyjnych. | 33190000-8 | op. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Pułapka wodna neonatologiczna kompatybilna z urządzeniem Artema monitor Mindray. | 33100000-1 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Pułapka wodna pediatryczna i dla dorosłych kompatybilna z urządzeniem Artema monitor Mindray. | 33100000-1 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Siatka do wydobywania ciał obcych i polipów wielkości co najmniej 35 mm. Długość 230cm, do kanału roboczego 2,8 mm. | 33171000-9 | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Smoczki do butelek Nutricia Bebilon, pakowane pojedynczo. | 33711770-5 | szt. | 80 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Maski nosowe dostępne w sześciu różnych rozmiarach (4,5,6,S,M,L). Maski silikonowe przeznaczone dla mniejszych pacjentów o masie do 2 kg oraz maski dla pacjentów o masie od 2 do 5 kg zapewniają maksymalną skuteczność terapii i wysoki komfort pacjenta, dzięki wykorzystaniu – podczas ich projektowania – technologii trójwymiarowego skanowania twarzy noworodka. Elastyczna harmonijka umożliwia naturalne ułożenie maski na nosie dziecka, co pomaga zminimalizować przecieki i utrzymać stały poziom nCPAP. | 33140000-3 | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Łącznik do masek donosowych, służący do podłączania rurek oddechowych, umożliwiający prostą i niezawodną terapię wentylacyjną noworodków. Jednorazowego użytku. Kompatybilny z Seattle PAP Plus firmy Dräger. | 33140000-3 | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Opaski przeznaczone do szybkiego i łatwego mocowania kaniul donosowych, minimalizują punkty nacisku. Mogą zostać delikatnie owinięte wokół głowy noworodka i zabezpieczone przy pomocy regulowanych zapięć. Opaski dostępne są w sześciu długościach (od 17 do 42 cm), dostosowanych do obwodu głowy. | 33140000-3 | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Elastyczne i oddychające czapeczki z mikrofibry dostępne są w siedmiu rozmiarach. Jednorazowe czapeczki mają boczne i górne paski, które pomagają zabezpieczyć i utrzymać na miejscu kaniule donosowe. | 33140000-3 | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanału roboczego, dł. robocza 230-240 cm, do kanału od 2,8 do 3,8 mm. | 33141200-2 | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Jednorazowy czujnik przepływu kompatybilny z respiratorem Oxylog 3000plus. | 33170000-2 | op. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Wielorazowy czujnik przepływu kompatybilny z respiratorem Oxylog 3000plus. | 33170000-2 | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Układ oddechowy dwuramienny kompatybilny z respiratorem transportowym Flight Medical 60. | 33141623-3 | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Urządzenie do szybkiego i bezbolesnego usuwania zszywek. Rączka umożliwia pewny chwyt. Część metalowa wykonana ze stali nierdzewnej. Sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu. Jednorazowego użytku. | 33140000-3 | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Wężyki do fizjodyspensera | 33140000-3 | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Worek stomijny, otwarty, na zapinkę, 20-70 mm, przyklejany do skóry. | 33141600-6 | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Zestaw zaworków jednorazowych do endoskopu Pentax serii 90i (w zestawie zawór biopsyjny, zawór woda-powietrze i zawór ssący). | 33168000-5 | op. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Obwód pacjenta jednorazowego użytku z drenem do czujnika proksymalnego do respiratora Hamilton C, dla dorosłych. Jednorazowy, biologicznie czysty. | 33141623-3 | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Obwód pacjenta jednorazowego użytku z drenem do czujnika proksymalnego do respiratora Hamilton C, dla dzieci. Jednorazowy , biologicznie czysty. | 33141623-3 | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Filtr wydechowy jednorazowy kompatybilny z respiratorem Puritan Bennett ref. 700 G-060526-00. | 33172000-6 | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Sprzęt niezbędny do badań endoskopowych dla bezpieczeństwa pacjenta i chroniący endoskopy przed uszkodzeniem, w mniejszym rozmiarze (pediatryczny) - dla dzieci i pacjentów z małym rozwarciem ust. | 33140000-3 | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Nebulizator stosowany do nebulizacji w trybie przerywanym i ciągłym, przeznaczony dla jednego pacjenta. Kompatybilny z respiratorem Carescape R860. | 33190000-8 | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Złącze jednorazowe do nebulizatora kompatybilne z nebulizatorem Solo Nebuliser AG-AS3010. | 33190000-8 | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Jednorazowy wydechowy czujnik przepływu kompatybilny z respiratorem Carescape R860, pakowany pojedynczo. | 33170000-2 | op. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Przewód do wstrzykiwania kontrastu. Łączy pacjenta z zestawem do wstrzykiwania kontrastu wielu pacjentom. Składa się z rurki z zaworami na każdym końcu: z jednej strony żeński łącznik Luer pozwala na połączenie z zestawem do wstrzykiwania kontrastu, z drugiej strony męski łącznik Luer umożliwia podłączenie urządzenia do pacjenta. Kompatybilna ze wstrzykiwaczem kontrastu CT EXPRES. Pakowany pojedynczo, sterylny. | 33115000-9 | szt. | 1200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Zestaw do wstrzykiwania kontrastu dla wielu pacjentów. Przeznaczony do użytku przez okres do 12 h lub do momentu wstrzyknięcia 3600 ml płynu (środka cieniującego lub fizjologicznego roztworu soli). Stosowany u wielu pacjentów: każdy pacjent jest podłączony do zestawu za pomocą przewodu pacjenta. Dyski boczne koloru niebieskiego. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu CT EXPRES. Pakowany pojedynczo, sterylny. | 33115000-9 | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Zestaw do wstrzykiwania kontrastu. Składający się z dwóch rurek, prowadzących do dwóch butelek ze środkiem cieniującym, trzeciej rurki do doprowadzenia fizjologicznego roztworu soli oraz trójnika na dalszym końcu zestawu, gdzie zbiegają się 3 rurki (ze środkiem cieniującym i fizjologicznym roztworem soli). Trójnik podłączony jest do przewodu do wstrzykiwania kontrastu. Górna część przewodów ze środkiem cieniującym podłączona do kolca komory kroplowej i butelek ze środkiem cieniującym. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu CT EXPRES. Pakowany pojedynczo, sterylny. | 33115000-9 | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Nakłuwacz butelek/Kolec komory kroplowej. Łączy butelkę ze środkiem cieniującym (lub, w wyjątkowych przypadkach z fizjologicznym roztworem soli). Jednorazowego użytku, przeznaczony do zastosowania z pojedynczą butelką środka cieniującego. W trakcie zdejmowania go z butelki, łamie się do środka, czyniąc urządzenie niezdatnym do dalszego wykorzysztania. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu CT EXPRES. | 33141300-3 | szt. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Dren do insuflatora kompatybilny z posiadanym sprzętem do wideochirurgii firmy Stryker TYP FM300 PNEUMOCLEAR. | 33140000-3 | op. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje formularza asortymentowo-cenowego.