……………………dnia ……………………

FORMULARZ OFERTY DOSTAWCY

Dane Dostawcy:

Nazwa: .................................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

Numer telefonu Wykonawcy :………………………………....................................................

Adres poczty elektronicznej: ………………………………….................................................

Numer NIP .................................................Numer REGON ...............................................

Bank i numer konta .............................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : ..............................................................

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego na dzierżawę detektora wraz ze stacją technika szczegółowo opisanego w tabeli poniżej na rzecz Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu składam/y następującą ofertę cenową:

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | cena j. netto | VAT % | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 Detektor cyfrowy 35x43 cm, Csl wykonany z jdku cezu z amorficznym krzemem wraz ze stacją technika |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Detektor wyposażony w 4-stronny uchwyt fazowany. Cyfrowy detektor wyprodukowany w minimum klasie ochrony IP68 Detektor zapewnia pokazanie obrazu do 2 sekund Wyposażony jest w wyświetlacz OLED pozwala użytkownikom monitorować stan urządzenia w czasie rzeczywistym i dokonywać niezbędnych korekt. Minimalny czas pracy 7 godzin i uzyskanie min 300 zdjęć w cyklu pracy. Wymiary zewnętrzne detektora min. 35x43cm Waga maksymalnie 3kg Maksymalne równomiernie rozłożone obciążenie min. 400kg Maksymalne obciążenie punktowe min. 200kg Szybkość uzyskania obrazu połączenie WIFI max. 2s Rozmiar piksela ≤140 um Głębia obrazu –akwizycja ≥16 bit Rozdzielczość obrazu min. 2500x3000 px Aktywny obszar obrazowania ≥350 x 427mm Dwa odłączalne wymienne akumulatory detektora + ładowarka Pamięć min. 200 obrazów MTF @ 0.5lp/mm ≥80% DQE @ 0.1lp/mm ≥70% Płyta obrazowa wykonana z carbonu Przyciski funkcyjne na detektorze: Parowaie sieci, funkcyjny 1, włącznik Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki. Wymagania minimalne: - Procesor Intel Corei5-12400 - RAM 8GB DDR4 - Dysk SSD 512 GB - Grafika Intel HD - Wyjścia na monitor D-SUB i HDMI - System Windows 11 Pro - Klawiatura i mysz USB w komplecie. Monitor medyczny Parametry monitora: - min. 24” kolor - akwizycja 10 bitów-LUT - kontrast1000”1, - system podświetlania matrycy LCD, - rozdzielczość min. 1920x1080 piskeli, - jasność maksymalna min: 400cd/m2, - kąt widzenia +/- 178 stopni poziomie - obrót monitora pochylenie min -3s+30topni/obrót +/-30 stopni. Regulacja wysokości min 10cm - porty min.: 1 x USB, Display, DVi, VGA, RGB Analog, PC, - kontrola luminacji, - czujnik kontroli jakości i kalibracji wbudowany w monitor, - szkło ochronne na monitor, - maksymalny pobór energii20W. - przełączniki dotykowe. Oprogramowanie stacji roboczej: - Intuicyjne wskazówki dotyczące ekspozycji - Zaawansowany processing obrazów i algorytmy - Śledzenie i analiza odrzucania obrazów - DICOM Store, Print, I Modality Worklist - Łączenie obrazów – stitching | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |

Słownie złotych…………………………………………………………

Oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na płatność za fakturę w terminie 60 dni,

2) zamówienie realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy dzierżawy,

3) akceptuję wzór umowy dzierżawy stanowiący integralną część zaproszenia do składania ofert i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia ww. umowy we  wskazanym przez Zamawiającego terminie,

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Oświadczam, że wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 z póz. zmianami /.

Załącznikami do niniejszej oferty jest -  Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej lub KRS.

……………………………………………….                                     
                                                                                                                                                                          (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)